## Лист1
Приложение к Объявлению
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Лизирующий реагент для определения количества гемоглобина, 500 мл для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 17 | 26550 | 451350 | DDP пункт назначения | май - 7 упак, июнь-3 упак сентябрь -7 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
2 | Реагент для разведения для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, 20л, готовый к использованию разбавитель ( хлорид натрия 0,64%, борная кислота 0,10%, тетраборат натрия 0,02%, ЭДТА-2К 0,02%). | упаковка | 34 | 52278 | 1777452 | DDP пункт назначения | май - 5 упак, июнь-12 упак, август- 5 упак, сентябрь-12 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
3 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" Требования к комплектации: 11 флаконов по 4 мл | набор | 6 | 66256 | 397536 | DDP пункт назначения | май - 2 наб. июнь-1 наб. август - 1 наб. октябрь - 1 наб. декабрь -1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
4 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт | упаковка | 2 | 78167 | 156334 | DDP пункт назначения | май - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
5 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. | штука | 6000 | 196 | 1176000 | DDP пункт назначения | май-6000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
6 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. Совместимы с различными моделями термоциклеров. | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения | август - 1 упакоака | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
7 | Фильтровальная планшета 96-луночная, нестерильная для проведения анализов связывания рецепторов, анализы на основе смолы/гранул. Объем 50-250мкл на лунку. Размер лунок 1,2 мкл. Высота -14,4 мм, длина 128 мм. Ширина 128 мм, зона фильтрации 0,28 см2. В упаковке 50шт. | упаковка | 4 | 576483 | 2305932 | DDP пункт назначения | сентябрь-4 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
8 | Перекись водорода 3%, 50 мл. 3% перекись водорода представляют собой бесцветная жидкость в стеклянных флаконах не менее 50 мл Состоит из дистиллированной воды и из концентрированной пергидроли. Разведение концентрированной пергидроли не менее 3% раствора. | флакон | 48 | 25.08 | 1203.84 | DDP пункт назначения | май - 48 флаконов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
9 | Кальция глюконат, раствор для иъекций 10% -10,0. 1 мл раствора содержит:активное вещество - кальция глюконата 95,5 мг; вспомогательные вещества: кальция сахарат, вода для инъекций. Лекарственная форма: Раствор для инъекций 10 мл. | ампула | 320 | 43.63 | 13961.6 | DDP пункт назначения | май – 320 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
10 | Никетамид, раствор для инъекций 25%, по 2 мл в упаковке 10 ампул) 1,0 мл раствора содержит активное вещество - никетамид 250 мг, вспомогательное вещество - вода для инъекций. | ампула | 6 | 956.14 | 5736.84 | DDP пункт назначения | май - 6 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
11 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая. Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Флакон 250 гр | флакон | 1 | 11192 | 11192 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
12 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации ТИП 132 С, внутренний (в уп 500 шт). Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | май - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
13 | Материал упаковочный для стерилизации медизделий бумага мешочная -70, для стерилизации медицинских изделий. Отличается повышенной плотностью и тягучестью. Рулон 700*1020м, 50 кг | упаковка | 1 | 168798 | 168798 | DDP пункт назначения | май- 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
14 | Термоконтейнеры на -10 л . Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортировки и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 345мм Ширина: не менее 175 мм Высота: не менее 315 мм Толщина: не менее 25 мм. Масса: не более 1,9 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 8 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 6 | 49050 | 294300 | DDP пункт назначения | май -6 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
15 | Термоконтейнеры на -16 л. Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 360 мм Ширина: не менее 360 мм Высота: не менее 280 мм Толщина: не менее 40 мм. Масса: не более 3.4 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 12 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 1 | 55600 | 55600 | DDP пункт назначения | май -1 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
16 | Манжеты на тонометры с нагнетателем (груша). Размер манжеты: не менее 250 мм, не более 360 мм. диапазон измерения давления: не менее 0 мм рт. ст, не более 300 мм рт. ст; - нагнетатель (груша) с клапаном; - количество трубок: не менее 2 шт; - манжета с металлическим кольцом.материал камеры манжеты: латекс; - материал манжеты: нейлон | штука | 22 | 7320 | 161040 | DDP пункт назначения | май- 22 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0