## Лист1
Приложение к Объявлению
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент) для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, 10*2,0 мл | упаковка | 2 | 47890 | 95780 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
2 | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл, буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора, определение количества фибриногена | упаковка | 1 | 29870 | 29870 | DDP пункт назначения | август -1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
3 | Реактив Активированное частичное тромбопластиновое время (5х10мл) для количественного определения 8 фактора в плазме, криопреципитате. Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | упаковка | 2 | 30000 | 60000 | DDP пункт назначения | август - 2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
4 | Реактив Контрольная плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате) . Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма | упаковка | 2 | 46580 | 93160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
5 | Реактив Патология плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате). Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология | упаковка | 2 | 56580 | 113160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
6 | Раствор для пробоподготовки, 5 л для аппарата BD Facs Lyric. Раствор для разбавления клеточной суспензии при пробоподготовке, Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, предствляющий собой PBS. в пластиковом контейнере, объемом 5 литров | упаковка | 1 | 37252 | 37252 | DDP пункт назначения | август - 1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
7 | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Lyric,содержит гипохлорит натрия, в упаковке пластиковый контейнер объемом 5 л | упаковка | 2 | 39314 | 78628 | DDP пункт назначения | апрель -2упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
8 | Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Lyric. В упаковке флакон 15 мл концентрированного раствора. | упаковка | 1 | 32816 | 32816 | DDP пункт назначения | май - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
9 | Набор калибровочных частиц, состоящий из бесцветных латексных шариков и латексных шариков, меченных флуорохромами FITS, PE, Per-CP. На 25 тестов для приборов линейки BD Facs Lyric ( набор трехцветных частиц FITS, PE, PerCP). | упаковка | 1 | 200913 | 200913 | DDP пункт назначения | апрель -1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
10 | Набор контрольных реагентов для определения качества лейкодеплеции для проточного цитофлуориметра "BD Facs Lyric", на 25 тестов. 4 пробирки с контрольным материалом, на 25 тестов каждая. | упаковка | 1 | 192151.68 | 192151.68 | DDP пункт назначения | март- 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
11 | Проточный раствор, 20 л. для работы на аппарате "BD Facs Lyric" Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров | упаковка | 6 | 41178 | 247068 | DDP пункт назначения | май -6 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
12 | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов, дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций 2 л для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS 500i\XS-1000i | флакон | 5 | 41082.72 | 205413.6 | DDP пункт назначения | апрель – 2 упак, август- 3 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
13 | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS 500i\XS-1000i. Готовый к использованию реагент для анализа крови путем измерения прямого светорассеивания и боковой флюорисцентной эмиссии. упаковка 42 мл | флакон | 5 | 83591.9952 | 417959.976 | DDP пункт назначения | апрель – 2 упак, август- 3 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
14 | Лизирующий реагент для определения количества гемоглобина, 500 мл для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 3 | 25857.44 | 77572.32 | DDP пункт назначения | апрель - 3 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
15 | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточнх остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематолических анализаторах Sysmex, сильный щелочной детергент (гипохлорид натрия 5,00%) | упаковка | 1 | 43211 | 43211 | DDP пункт назначения | август - 1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
16 | Реагент для разведения для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, 20л, готовый к использованию разбавитель ( хлорид натрия 0,64%, борная кислота 0,10%, тетраборат натрия 0,02%, ЭДТА-2К 0,02%). | упаковка | 10 | 45459 | 454590 | DDP пункт назначения | апрель - 5 упак, август- 5 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
17 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, высокий. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам Объем 1,5 мл | упаковка | 3 | 40876 | 122628 | DDP пункт назначения | март-1 упак., май- 1 упак., июнь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
18 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, нормальный. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл | упаковка | 3 | 40876 | 122628 | DDP пункт назначения | март-1 упак., май- 1 упак., июнь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
19 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, низкий. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл | упаковка | 3 | 40876 | 122628 | DDP пункт назначения | март-1 упак., май- 1 упак., июнь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
20 | Контрольный материал низкого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. В упаковке 2 флакона по 1,0 мл | флакон | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | апрель -2 упак, октябрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
21 | Контрольный материал нормального уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. В упаковке 2 флакона по 1,0 мл | флакон | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | апрель -2 упак, октябрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
22 | Контрольный материал высокого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. В упаковке 2 флакона по 1,0 мл | упаковка | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | апрель -2 упак, октябрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
23 | Набор контрольных образцов, содержащих и несодержащих антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, для работы на автоматической системе Architect i2000sr. Требования к комплектации: отрицательный контроль - 1 флакон, 8 мл, положительный контроль -2 флакон по 8 мл каждый. | набор | 6 | 83839 | 503034 | DDP пункт назначения | март-3 наб. сент-3 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
24 | Реагент для ухода за зондом для работы на автоматической системе Architect i2000sr. Реагент состоит из рекальцинированной человеческой плазмы. Консерванты: антимикрообные агенты, ProClinn 300.Требования к комплектации: 1 упаковка - 4 флакона по 25 мл. | набор | 4 | 166324 | 665296 | DDP пункт назначения | март-3 наб. сент-1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
25 | Концентрат для приготовления промывающего буфера для автоматического модульного анализатора Architect i2000sr. Концентрат солевого буфера, содержит 1,5 М фосфатный буферный раствор с антимикробным препаратом.Требования к комплектации: 1 упаковка -4 флакона концентрата солевого буфера по 1 л. | набор | 97 | 32641 | 3166177 | DDP пункт назначения | март-50 наб. сент-47 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
26 | Раствор претриггер для автоматического модульного анализатора Architect i2000sr, реагент для иммунохемилюминесцентного анализа, 1,32% раствор гидроген пероксида. Требования к комплектации: 1 упаковка - 4 флакона х 975 мл | набор | 20 | 73838 | 1476760 | DDP пункт назначения | март-10 наб. сент-10 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
27 | Раствор триггер для автоматического модульного анализатора Architect i2000sr, реагент для иммунохемилюминесцентного анализа, раствор щелочи (NaOH). Требования к комплектации: 1 упаковка - 4 флакона х 975 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). | упаковка | 23 | 33418 | 768614 | DDP пункт назначения | март-13 упак. сент-10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
28 | Реакционные ячейки для проведения анализов на автоматическом модульном анализаторе Architect i2000sr . Реакционные ячейки предназначены для смешивания реагентов при проведении иммунохемилюминесцентного анализа на системе ARCHITECT i System, прозрачные пластиковые плоские пробирки. Размер: высота - 4,0 см, ширина – 1,0 см, диаметр 0,5 см. Требования к комплектации: 1 упаковка – 4000 штук. | упаковка | 27 | 87969 | 2375163 | DDP пункт назначения | март-27 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
29 | Мембраны для реагентов, используемые на автоматическом маодульной анализаторе Architect i2000sr Гибкие пластиковые мембраны с прорезями по центру, для закрывания реагентов на борту системы ARCHITECT i . Требования к комплектации: 1 упаковка – 200 штук. | упаковка | 12 | 31700 | 380400 | DDP пункт назначения | март-12 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
30 | Одноразовые чашечки для контрольных образцов, используемые на автоматическом модульном анализаторе Architect i2000sr. Чашечки используются для контролей и калибраторов при работе на системе Architect i System, прозрачные круглые пробирки, диаметр верхней части – 2 см, диаметр внутренней части- 1 см, длина – 4 см.Требования к комплектации: 1 упаковка – 200 штук. | набор | 2 | 44381 | 88762 | DDP пункт назначения | март-2 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
31 | Трубка сенсор температуры промывочной зоны. Трубка сенсора температуры промывочной зоны на автоматическом модульном анализаторе Architect i2000sr. Трубка состоит из гибкой прозрачной пластиковой трубы. Требования к комплектации: 1 прозрачная мягкая упаковка - 1 шт. | упаковка | 4 | 144237 | 576948 | DDP пункт назначения | март-4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
32 | Чашечки для образцов для иммунохимического анализатора Alinity i (1 уп-1000 шт.) Одноразовые чашечки объемом 1400 мкл для хранения образцов. Мерные риски (125 мкл, 500 мкл и 1400 мкл) обеспечивают точность пипетирования. Требования к комплектации: 1 упаковка-1000 штук. | упаковка | 6 | 44380 | 266280 | DDP пункт назначения | март-3 упак. сент- упак. 3 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
33 | Крышки запасные для для иммунохимического анализатора Alinity i . Заменяют оригинальные крышки флаконов, которые загружаются в систему управления реагентами и образцами. Заменяемая крышка герметично закрывает флакон для предотвращения протечек, когда флакон извлекается из системы и помещается на хранение в холодильник. Для одноразового использования.Требования к комплектации: 1 упаковка - 100 штук. | упаковка | 4 | 27737 | 110948 | DDP пункт назначения | март-4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
34 | Заменяемые крышки для контроля/калибратора на иммунохимическом анализаторе Alinity i . (1 уп-100 шт) Заменяют оригинальные крышки флаконов с калибратором и контролем, которые загружаются в систему управления реагентами и образцами для проведения калибровки и тестирования контролей. Заменяемая крышка герметично закрывает флакон для предотвращения протечек, когда флакон извлекается из системы и помещается на хранение в холодильник. Для одноразового использования. Требования к комплектации: 1 упаковка - 100 штук. | упаковка | 6 | 43650 | 261900 | DDP пункт назначения | март-6 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
35 | Раствор пре-триггера для иммунохимического анализатора Alinity i -4 шт. Реагент используется для отделения акридинового красителя от конъюгата, связанного с комплексом микрочастиц. | упаковка | 43 | 33418 | 1436974 | DDP пункт назначения | март-11 упак. июнь-11 упак. сент-11 упак. декабрь-10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
36 | Раствор триггера для иммунохимического анализатора Alinity i , 4шт*975 мл. Раствор триггера обеспечивает конечное считывание результата анализа. | упаковка | 52 | 73838 | 3839576 | DDP пункт назначения | март-14 упак. июнь-14 упак. сент-14 упак. декабрь-10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
37 | Кондиционирующий раствор для игл для иммунохимического анализатора Alinity i , 2-х 50 тестов. Предназначен для кондиционирования иглы с последующим предотвращением неспецифического связывания аналитов внутри иглы. Требования к комплектации: 1 упаковка - 2 флакона по 50 тестов. | набор | 9 | 166323 | 1496907 | DDP пункт назначения | март-3 наб. июнь-2 наб. сент-2 наб. декабрь-2 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
38 | Иглы пипеттора для для иммунохимического анализатора Alinity i -2шт. в коробке.игла выполнена из стали , устойчивой к воздействию реагентов, в том числе кислот и щелочей. | набор | 4 | 427770 | 1711080 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
39 | Игла для промывочной зоны для иммунохимического анализатора Alinity i .Игла выполнена из стали , устойчивой к воздействию реагентов, в том числе кислот и щелочей. Требования к комплектации: 1 упаковка - 7 шт | набор | 4 | 60891 | 243564 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
40 | Датчик уровня, рабочий раствор для иммунохимического анализатора Alinity i . Датчик состоит из пластиковых трубок и предназначен для погружения в емкость с рабочим раствором. Требования к комплектации: 1 упаковка - 1 шт . | набор | 4 | 646020 | 2584080 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
41 | Датчик уровня, разведенный промывающий раствор для иммунохимического анализатора Alinity i . Датчик состоит из пластиковых трубок и предназначен для погружения в емкость с промывающим буфером. Требования к комплектации: 1 упаковка - 1 шт . | набор | 4 | 820620 | 3282480 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
42 | Перегородка, промывающая чашечка (для иммунохимического анализатора Alinity i (Требования к комплектации: 1 упаковка - 3 шт . | набор | 4 | 34099 | 136396 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
43 | Трубки для игл, промывочная зона 2 для иммунохимического анализатора Alinity i . (1шт в уп), трубка для игл промывочной зоны. Может использоваться для замены трубок как промывочной зоны 1, так и для промывочной зоны 2. | набор | 4 | 65003 | 260012 | DDP пункт назначения | март-4 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
44 | Трубки для игл, аспирация жидких отходов (для иммунохимического анализатора Alinity i . Трубка состоит из гибкой прозрачной пластиковой трубы. ( 1 шт в уп) | набор | 4 | 108636 | 434544 | DDP пункт назначения | март-4 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
45 | Мешок для отходов - для системы реал-тайм ПЦР Cobas 6800, (1 упак-200 шт). Требования к комплектации: 1 упаковка - 200 шт. | упаковка | 2 | 71086 | 142172 | DDP пункт назначения | сентябрь-2 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
46 | Реагент с магнитными частицами для системы реал-тайм ПЦР Cobas 6800 (1 наб-480 тестов) | набор | 21 | 47230 | 991830 | DDP пункт назначения | янв-2 наб. март-7 наб. июнь-7 наб. сент-5 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
47 | Архивныe плашки для системы реал-тайм ПЦР Cobas Одноразовая плашка с индивидуальным штрих-кодом. Размеры: 8,0 х 12,0 х 5,0 см. Плашка имеет 96 лунок. Объем лунок: 2,2 мл. Требования к комплектации: 1 упак. - 32 шт.. | упаковка | 14 | 78703 | 1101842 | DDP пункт назначения | март-5 упак. июнь-5 упак. сент-4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
48 | Набор одноразовых специальных S-пробирок для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 ( 1 уп-288 шт). Контейнеры используются для выделения ДНК из образца, используются однократно. Один контейнер -используется на один образец (пул). Требования к комплектации: 1 упаковка - 12 штативов по 24 контейнера (288 шт.). | упаковка | 8 | 55424 | 443392 | DDP пункт назначения | март-4 упак. июнь-4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
49 | Набор одноразовых специальных К-наконечников для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201. Одноразовый К-наконечник для раскапывания реагентов и образца на этапе выделения нуклеиновых кислот. Пластиковый наконечник. Прозрачный. Требования к комплектации: Наконечник в штативе по 36 шт. Штатив находится в индивидуальной упаковке. 1 упак. - 432 шт | упаковка | 6 | 58628 | 351768 | DDP пункт назначения | март-3 упак. июнь-3 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
50 | Набор одноразовых специальных К-пробирок для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 (1 уп-1152 шт) Одноразовая прозрачная К-пробирка с завинчивающейся крышкой используется для амплификации нуклеиновых кислот. Требования к комплектации: в штативе по 96 шт. Штатив находится в индивидуальной упаковке, 1 упак. - 1152 шт. | упаковка | 2 | 213087 | 426174 | DDP пункт назначения | март-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
51 | Крышки для архивных плашек для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201, (1 упак-50 шт). Одноразовая пластиковая гибкая крышка используется для плотного закрывания архивной плашки. Выдерживает заморозку на минус 30 °С и ниже. Требования к комплектации: Крышки упакованы в пакет по 10 шт.1 упак. - 50 шт. | упаковка | 9 | 88682 | 798138 | DDP пункт назначения | март-9 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
52 | Промывочный реагент для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201. Требования к комплектации: 1 упаковка - 1 канистра с промывающим буфером, объемом 5,1 л. | упаковка | 10 | 36979 | 369790 | DDP пункт назначения | июнь-10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
53 | Моноклональные антитела для типирования антигена А при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке, Моноклональные антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета Требование соблюдения холодовой цепи | упаковка | 14 | 8900 | 124600 | DDP пункт назначения | апрель-14упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
54 | Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации,представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 10 мл. Требование соблюдения холодовой цепи | упаковка | 8 | 17454 | 139632 | DDP пункт назначения | апрель-8 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
55 | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, моноклональные антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета.Требования к комплектации:1 набор – 10 флаконов по 10 мл.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 13 | 8900 | 115700 | DDP пункт назначения | апрель-13 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
56 | Моноклональные антитела для типирования антигена D при определения резус-принадлежности крови человека в прямых реакциях гемагглютинации, ве, моноклональные антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти- D гибридом.Прозрачная слегка жидкость,слабо окрашенная в бледно желтый или бледно-розовый цвет.Требования к комплектации:1 набор – 20 флаконов по 5 мл.Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 29 | 20000 | 580000 | DDP пункт назначения | апрель-15 упак. , сентябрь-14 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
57 | Моноклональные антитела для типирования антигена Келл в прямых реакциях гемагглютинации, представляют собой реагенты на основе моноклональных человеческих антител, которые продуцируются «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло- желтого цвета.Требования к комплектации:1 набор – 10 флаконов по 5 мл. Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 38 | 20700 | 786600 | DDP пункт назначения | апрель-20 упак. октябрь-18 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
58 | Моноклональные антитела для типирования антигена C в прямых реакциях гемагглютинации. Моноклональные человеческие антитела, которые получены «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- С. Прозрачная жидкость светло- желтого цвета.Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 1 | 36489 | 36489 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
59 | Моноклональные антитела для типирования антигена c в прямых реакциях гемагглютинации, Реагент на основе моноклональных человеческих антител, которые получают «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- с. Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы.Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл.Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 1 | 98906 | 98906 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
60 | Моноклональные антитела для типирования антигена е в прямых реакциях гемагглютинации, для выявления антигена «е» системы резус на эритроцитах человека класса IgM методом прямой гемагглютинации на плоскости или в пробирках.Реагент на основе моноклональных человеческих антител класса IgM, которые получают «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- e. Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. | упаковка | 1 | 98906 | 98906 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
61 | Моноклональные антитела для типирования антигена Е в прямых реакциях гемагглютинации, для выявления антигена «Е» системы резус на эритроцитах человека методом прямой гемагглютинации на плоскости или в пробирках.представляют собой реагенты на основе моноклональных человеческих антител, которые продуцируются «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество-антитела моноклональные Анти- Е. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. | упаковка | 1 | 36489 | 36489 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
62 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" Требования к комплектации: 11 флаконов по 4 мл | набор | 6 | 66256 | 397536 | DDP пункт назначения | февраль -1 наб. апрель - 1 наб. июнь-1 наб. август - 1 наб. октябрь - 1 наб. декабрь -1 наб.. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
63 | Идентификационные карты профиля антигенов I для типирования антигенов эритроцитов P1, Lea, Leb, Lua, Lub. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 55640 | 111280 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
64 | Идентификационные карты профиля антигенов II для типирования антигенов эритроцитов k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 43837 | 87674 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
65 | Идентификационные карты профиля антигенов III для типирования антигенов эритроцитов M, N, S, s, Fya, Fyb. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 26301 | 52602 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
66 | Тест сыворотки для определения профиля антигенов lll, ,набор состоит из флаконов сывороток 6Х5мл. Тест-сыворотки содержат анти-М, анти-N, анти-S, анти-s, анти-Fya,I анти-Fyb антитела специально адаптированные к D-карта. | упаковка | 2 | 301870 | 603740 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
67 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". для приготовления суспензии эритроцитов 5% при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием ID-карты на иммуногематологическом анализаторе «IH-1000». Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с дилюентом 2. | упаковка | 12 | 71061 | 852732 | DDP пункт назначения | февраль- 6 упак., октябрь - 6упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
68 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт | упаковка | 2 | 78167 | 156334 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
69 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 1) Требования к комплектации:1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | январь-2, февраль -1, март-1, апрель-1, май-1, июнь-2, июль-1, август-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-1, декабрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
70 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 2)Требования к комплектации:1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | январь-2, февраль -1, март-1, апрель-1, май-1, июнь-2, июль-1, август-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-1, декабрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
71 | Реагент для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Требования к комплектации:1 набор: 1 флакон – 5 мл. | упаковка | 27 | 67902 | 1833354 | DDP пункт назначения | февраль - 5 упак. апрель - 5 упак. август- 5 упак. сентябрь-5 упак. ноябрь - 5 упак. декабрь-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
72 | Чистящий (деконтаминирующий) раствор для иммуногематологического анализатора " IH-1000". Очищающее средство позволяет удалять из раскапывающей системы остатки белка крови и жира.Требования к комплектации: 1 флакон – 500 мл раствора. | флакон | 1 | 180556 | 180556 | DDP пункт назначения | апрель- 1флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
73 | Емкости для чистящего раствора для иммуногематологического анализатора " IH-1000". Параметры емкости должны быть рассчитаны на штатив для реагентов анализатора «IH-1000». Наличие специального штрих кода на емкости.Требования к комплектации:1 упаковка - 12 емкостей. | упаковка | 1 | 10993 | 10993 | DDP пункт назначения | cентябрь - 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
74 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов. Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 1флакон – 500 мл раствора. | упаковка | 6 | 120456 | 722736 | DDP пункт назначения | февраль-2 упак. июль-2 упак. октябрь-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
75 | Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом на иммуногематологическом анализаторе "Auto/Vue Innova"/Ortho Visio. Требования к комплектации: 1 набор - 2 флакона по 3 мл стандартных эритроцитов. | упаковка | 120 | 14496 | 1739520 | DDP пункт назначения | январь-10 упак. февраль-10, март - 10 упак., апрель -10 упак., май-10 упак., июнь -10 упак., июль-10 упак., август -10 упак., сентябрь -10 упак., октябрь - 10 упак., ноябрь -10 упак., декабрь -10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
76 | 0,8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель А. Панель состоит из 11 флаконов, содержащих 0,8% суспензию индивидуальных донорских эритроцитов группы 0 в растворе низкой ионной силы. Требования к комплектации: 1 набор содержит 11 флаконов по 3 мл. | упаковка | 2 | 541409 | 1082818 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упак., август- 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
77 | Планшеты для предварительного разведения жидкостей,плоское дно 96 лунок для получения суспензии эритроцитов.Требования к комплектации:1 штука – 1 планшет на 96 лунок, в 1 упаковке- 5 штук. | упаковка | 144 | 6180 | 889920 | DDP пункт назначения | октябрь-144 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
78 | Промывочный раствор (1,05 N NaOH) Требования к комплектации: 1 упаковка - 1 флакон 500мл. | упаковка | 4 | 85000 | 340000 | DDP пункт назначения | март -4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
79 | Сывороточный альбумин 7% для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision", в упаковке 12 флаконов по 5 мл. Промывающий раствор для анализатора OrthoVision | упаковка | 20 | 55640 | 1112800 | DDP пункт назначения | март-10 упак. сентябрь-10 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
80 | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision".Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. | упаковка | 5 | 17200 | 86000 | DDP пункт назначения | март-5 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
81 | Набор реагентов биохимических для определения низкой концентрации белка биохимического анализатора BioSystems А-25 . Для определения белка в жидкостях с низкой концентрацией белка на анализаторе « BioSystems».Требования к комплектации: Фасовка – 1 флаконов по 250 мл+1х2мл | набор | 4 | 2700 | 10800 | DDP пункт назначения | февраль -2наб., июль-2 наб, | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
82 | Набор биохимических реагентов для определения активности Alanine Aminotransferase на анализаторе BioSystems S.A.Требования к комплектации: Реактив А – 5 флаконов по 40 мл.Реактив В – 5 флаконов по 10 мл. | набор | 3 | 8900 | 26700 | DDP пункт назначения | март - 3 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
83 | Набор реагентов для определения общего белка на биохимическом анализаторе BioSystems А-25.Для определения количественного общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека биуретовым методом на анализаторе « BioSystems ». | набор | 2 | 4200 | 8400 | DDP пункт назначения | март - 1 наб., ноябрь - 1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
84 | Набор реагентов биохимических для калибровки биохимического анализатора BioSystems А-25. Мультикалибратор для калибровки реагентов « BioSystems» на автоматическом биохимическом анализаторе . Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | март - 1 наб; сентябрь-1 наб. ноябрь-1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
85 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 1). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | февраль - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
86 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 2). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | февраль - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
87 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов для биохимического анализатораBioSystems А-25, фасовка 1х20мл . Применяется для контроля качества исследований для определения низких концентраций белка. | упаковка | 4 | 11186 | 44744 | DDP пункт назначения | февраль-2 упак, август-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
88 | Концентрированный промывочный раствор производства компании BioSystems А-25, в упак - 100 мл. Концентрат для приготовления промывочной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems» | упаковка | 2 | 23081 | 46162 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
89 | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystemsА-25, концентрат для приготовления системной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems»Требования к комплектации:1 бутыль содержит 1 л концентрата. | упаковка | 2 | 18424 | 36848 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
90 | Контрольная сыворотка- патология для проведения внутреннего контроля качества на Cobas-c 111,набор состоит из 4х5мл | набор | 2 | 83000 | 166000 | DDP пункт назначения | март- 1 наб., август - 1наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
91 | Контрольная сыворотка- норма для проведения внутреннего контроля качества на Cobas- c111,набор состоит из 4х5мл | набор | 2 | 48500 | 97000 | DDP пункт назначения | март- 1 наб., август - 1наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
92 | Реагент для определения активности ALT на биохимическом анализаторе Cobas-c 111, требования к комплектации: 1 набор: 4 флакона по 7,9 мл Реактива R1; 4 флакона по 3,6 мл Реактива SR. | набор | 2 | 43000 | 86000 | DDP пункт назначения | март- 1 наб., август - 1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
93 | Калибратор для калибровки биохимического анализатора Cobas- c111,состав реагента:Активны компоненты - лиофилизат человеческой сыворотки; Неактивные компоненты – стабилизаторы, набор состоит из12х3мл | набор | 2 | 67000 | 134000 | DDP пункт назначения | март- 1 наб., август - 1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
94 | Реагент для определения общего белка на биохимическом анализаторе Cobas- c111. для определения количествеенного общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека биуретовым методом на анализаторе « Cobas с -111». набор состоит из 4х100 тестов. Требования к комплектации:1 набор - Реактива R1 - 4 флакона по 7,9 мл; Реактива SR - 4 флакона по 3,6 мл | набор | 2 | 47500 | 95000 | DDP пункт назначения | март- 1 наб., авгут-1 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
95 | Очищающий раствор для биохимического анализатора Cobas-111. Требования к комплектации: Флакон – 1 литр. | упаковка | 2 | 17700 | 35400 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
96 | Активатор для биохимического анализатора Cobas-111. Человеческая сыворотка крови лиофилизированная с химическими добавками.Требования к комплектации:1 набор - 9 флаконов объемом 12 мл с лиофилизатом. | упаковка | 2 | 133500 | 267000 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
97 | Раствор очищающий для работы на аппрате Cobas 111, содержит вещества для предупреждающий образование белковых осадков в анализаторе. Требования к комплектации:1 набор - 2 флакон объемом 11 мл.. | упаковка | 3 | 17700 | 53100 | DDP пункт назначения | март- 2 упак., август - 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
98 | Оптические контрольные полоски Mission C100. Оптическая контрольная полоска представляет собой прочную пластиковую ленту, на которой крепится синяя контрольная зона и предназначена для проверки работы оптической системы анализатора сухих химикатов . Контрольная зона обеспечивает стандартизованное значение отражательной способности в качестве контроля для оптической системы. Требования к комплектации: 1 уп. - 2шт. | упаковка | 2 | 42000 | 84000 | DDP пункт назначения | февраль-1 упак. июнь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
99 | Раствор для контроля качества АЛТ на анализаторе Mission . Контрольный раствор доступен в двух уровнях, чтобы обеспечить мониторинг производительности в пределах клинического диапазона. Контрольный раствор доступен в лиофилизированной форме для повышения стабильности. Требования к комплектации: 1 уп. - 2фл. по 2 мл. | упаковка | 2 | 50000 | 100000 | DDP пункт назначения | февраль-1 упак. июнь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
100 | Лизирующий реагент, для обслуживания гематологического анализатора CELL-DYN Emerald, должен обеспечивать качественный гемолиз эритроцитов.Требования к комплектации: Упаковка - флакон 0,960 л. | штук | 10 | 101712 | 1017120 | DDP пункт назначения | январь - 2 шт., июнь - 4 шт., октябрь-4шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
101 | Чистящий реагент для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald . Требования к комплектации: Упаковка - флакон 0,960 л. | штук | 20 | 79600 | 1592000 | DDP пункт назначения | январь - 4 шт., июнь - 8 шт., октябрь- 8 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
102 | Дилюент для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Упаковка - канистра 10 л. | штук | 20 | 116480 | 2329600 | DDP пункт назначения | январь - 4 шт., июнь - 8 шт., октябрь-8 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
103 | Контрольный материал для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Три вида контрольных образцов: с нормальными показателями, выше и ниже нормы.Требования к комплектации. 1 упак.: 6 пробирок. | штук | 8 | 255060 | 2040480 | DDP пункт назначения | январь - 1 шт.;март-1; апрель - 1 шт., июнь - 1 шт.,август- 1 шт., сентябрь-1 шт., ноябрь - 1 шт.декабрь-1 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
104 | Калибратор для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald Кровь, идентичная человеческой, с заведомо заложенной концентрацией, определяемых параметров .Требования к комплектации. 1 упак.:36 пробирки. | штук | 2 | 180700 | 361400 | DDP пункт назначения | январь - 1 шт., август- 1 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
105 | Лизирующий реагент для обслуживания анализатора Micros 60. Эритроцитлизирующий реагент для подсчета и дифференцировки лейкоцитов и определении гемоглобина. Требования к комплектации: упаковка по 1 флакон – 1 л. | штук | 2 | 63802 | 127604 | DDP пункт назначения | февраль-2штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
106 | Реагент для разведения образцов крови для анализатора Micros 60. Буферизированный изотонический раствор для подсчета и дифференцировки лейкоцитов и определения гемоглобина Качественные характеристики: Требования к комплектации: упаковка 1 упаковка – 1 пластиковая бутыль объемом 20 л. | бутыль | 2 | 37305 | 74610 | DDP пункт назначения | февраль-2 бутыли | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
107 | Реагент для глубокой очистки для автоматического гемотологического анализатора Micros 60. Очищающий реагент для очистки жидкость проводящих магистралей в гематологическом анализаторе. Требования к комплектации: упаковка по1 флакон – 1,0 л. | бутыль | 2 | 17516 | 35032 | DDP пункт назначения | февраль-2 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
108 | Пластиковый одноразовый планшет для определения группы крови. Применяется при определении группы крови на плоскости (моноклональными антителами), при первичном обследовани донора. Одноразовые пластиковые планшеты белого цвета с круглыми лунками, ограниченными бордюрами, препятствующими растеканию жидкости. Количество лунок на одном планшете - 50. | штук | 1700 | 2250 | 3825000 | DDP пункт назначения | февраль- 1700 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
109 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. | шт | 6000 | 196 | 1176000 | DDP пункт назначения | февраль-6000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
110 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2% из пластика, для определения СОЭ по методу Ветергрена. Одноразовые вакуумные, стерильные пробирки объемом 1,5, размер 9*120мм, с натрия цитратом 3,2% , для определения СОЭ по методу Ветергрена. | штук | 3000 | 98.78 | 296340 | DDP пункт назначения | март -1500 шт., июль- 1500 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
111 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка. Пробирки вакуумные стерильные пластиковые; - содержат активатор свертывания кремнезем; - с бумажной этикеткой; - внутренняя резиновая часть пробки и верхний периметр пробирки покрыты геморепеллентом. Объем 4,0 мл | штук | 1000 | 50.7 | 50700 | DDP пункт назначения | февраль - 1000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
112 | Пробирки вакуумные с К2ЭДТА для гематологических исследований. Пробирки вакуумные стерильные пластиковые; - содержат К2ЭДТА; - с бумажной этикеткой. Объем 6,0 мл. Требования к комплектации: 1 упаковка -50шт.; 100 шт. | штук | 36300 | 51.36 | 1864368 | DDP пункт назначения | январь- 20000 шт., июнь - 16300 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
113 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем без резьбы, размерами 16*100 мм. Объем 8,0 мл. Пробирки вакуумные из полиэтилентерефталата, стерильные пластиковые; содержат активатор свертывания кремнезем и разделительный гель на основе акрила; с бумажной этикеткой для внесения данных пациента, Требования к комплектации: 1 упаковка - 50 шт.; 100 шт., | штук | 47000 | 82.99 | 3900530 | DDP пункт назначения | март-8000 шт. июнь-19000 шт. сентябрь-20000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
114 | Пробирки вакуумные для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100 мм. Объем 9,0 мл. Пробирки вакуумные из полиэтилентерефталата, стерильные пластиковые; на внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА; этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой. | штук | 46400 | 60 | 2784000 | DDP пункт назначения | март - 15000 шт июнь-15000 шт. ентябрь - 16400 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
115 | Держатель с защитой от укола в комплекте с иглой. Двусторонняя игла в комплекте с держателем с защитным щитком В держатель должна быть вкручена двусторонняя игла с камерой. Держатель должен быть оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой. Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирку. | щтук | 9900 | 183.51 | 1816749 | DDP пункт назначения | февраль-5000шт, июнь-4900 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
116 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов в упаковке 1 кг. Лиофилизированный гомогенный порошок белого цвета, без запаха. | флакон | 6 | 444401 | 2666406 | DDP пункт назначения | февраль- 4 флакона сентябрь- 2 флакона | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
117 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. Прозрачная жидкость. Требования к комплектации: 1) флакон, содержащий 5 л буфера. 2) кран-крышка для флакона-1 шт. Упаковка картонная коробка с флаконом, содержащим 5 л буфера. | флакон | 1 | 452195 | 452195 | DDP пункт назначения | сентябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
118 | Комплемент кроличий лиофилизированный, во флаконах 1,0 мл/фл. Комплемент кроличий лиофилизированный – получен из пула сывороток здоровых кроликов. Комплемент должен вызывать специфический лизис 80-100% лимфоцитов в стандартном лимфоцитотоксическом тесте. | флакон | 616 | 5900 | 3634400 | DDP пункт назначения | февраль-200 флаконов май- 216 флаконов октябрь-200 флаконов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
119 | Градиент плотности для выделения лимфоцитов из периферической крови, в упаковке 1 флакон по 500 мл. Применяется для выделения лимфоцитов методом центрифугирования, после чего эритроциты осаждаются, а лимфоциты остаются между слоями плазмы и градиента плотности. Градиент плотности содержит фикол 5,6%, натриумдиатриозат с плотностью 1,007±0,001г/мл, стерильный. | флакон | 8 | 194000 | 1552000 | DDP пункт назначения | 3-февраль 5-сентябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
120 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. Основной частью положительного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Положительный контроль вызывает 100% лизис (разрушение) всех тестируемых лимфоцитов. Положительный контроль должен быть позитивным в реакции микролимфоцитотоксического теста со всеми тестируемыми лимфоцитами. | флакон | 20 | 48000 | 960000 | DDP пункт назначения | 8- февраль 8-май 4-октябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
121 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста, упаковка 0,5 мл. Основной частью отрицательного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Служит для проверки жизнеспособности лимфоцитов. Отрицательный контроль должен быть негативным. | флакон | 20 | 48000 | 960000 | DDP пункт назначения | 8- февраль 8-май 4-октябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
122 | Контейнер с анодным буфером для 24-х капиллярного генетического анализатора 3500, уп=4 шт. Контейнер с анодным буфером рассчитан для работы на 24-х капиллярном генетическом анализаторе 3500 xl с целью секвенирвания ДНК или РНК исследуемого образца с проведением капиллярного электрофореза. | упаковка | 7 | 176892 | 1238244 | DDP пункт назначения | 2-февраль 2-май 2-сентябрь 1-ноябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
123 | Контейнер с катодным буфером для 24-х капиллярного генетического анализатора 3500, уп=4 шт. Контейнер с катодным буфером рассчитан для работы на 24-х капиллярноном генетическом анализаторе 3500 xl с целью секвенирвания ДНК или РНК исследуемого образца проведением капиллярного электрофореза. | упаковка | 7 | 246314 | 1724198 | DDP пункт назначения | 2-февраль 2-май 2-сентябрь 1-ноябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
124 | Реагент для кондиционирования для капиллярных генетических анализаторов серией 3500/3730 XL, в упаковке 1 пакет, содержащий реагент для кондиционирования. Реагент предназначен для кондиционирования и очистки капилляров капиллярного генетического анализатора. | упаковка | 9 | 45068 | 405612 | DDP пункт назначения | 2-февраль 3-май 4-сентябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
125 | Калибровочные микросферы для верификации проточного анализатора LABScan 3D (классификационные и репортерные), 25 определений. Калибровочные полистироловые микросферы, меченные флуоресцентными красителями, используются для калибровки мультиплексного анализатора LABScan 3D. | набор | 2 | 340339 | 680678 | DDP пункт назначения | 1- февраль 1-август | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
126 | Контрольные микросферы для верификации проточного анализатора LABScan 3D (классификационные и репортерные), 25 определений. Калибровочные полистироловые микросферы, меченные флуоресцентными красителями, используются для калибровки мультиплексного анализатора LABScan 3D. | набор | 2 | 340339 | 680678 | DDP пункт назначения | 1- февраль 1-август | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
127 | Проточная жидкость для анализатора LabScan 3D, 1 упаковка- 20 литров. Проточная жидкость необходима для доставки образцов к оптической системе мультиплексного анализатора LABScan 3D. | упаковка | 12 | 122825 | 1473900 | DDP пункт назначения | 4-февраль 4-май 4-август | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
128 | Отрицательный контроль для реагентов LABScan 3D анализатора, в упаковке 10 тестов . Негативная сыворотка используется в качестве контроля не специфического фонового сигнала с наборами LABScreen и LABScreen Multi, так как не содержит антител против HLA-антигенов I и II-классов. | упаковка | 5 | 94759 | 473795 | DDP пункт назначения | 3-май 2-август | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
129 | Конъюгат фикоэритрина для реагентов проточной флуороцитометрии, в упаковке - 1000 тестов. Конъюгат фикоэритрина и поликлональных козьих античеловеческих IgG, предназначенный для обнаружения человеческих иммуноглобулинов класса IgG с наборами LABScreen и LABScreen Multi. | упаковка | 6 | 272411 | 1634466 | DDP пункт назначения | 2-февраль 2-май 2-август | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
130 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. Совместимы с различными моделями термоциклеров. | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения | август - 1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
131 | Фикроэритрин конъюгированный со стрептовидином для мечения биотинилированных зондов к анализатору LABScan 3D, в упаковке 2000 тестов. Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan 3D и программой HLA-Fusion v.4.0. | упаковка | 1 | 272441 | 272441 | DDP пункт назначения | май=1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
132 | Набор для выявления контаминации при HLA-генотипировании. Набор предназначен для одновременного динамического контроля чистоты пре и пост-ПЦР зон лаборатории молекулярного-типирования генов. Набор должен быть совместим с 96-ти луночном амплификатором . Набор – на 64 тестов. | набор | 2 | 603054 | 1206108 | DDP пункт назначения | 1- февраль 1- сентябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
133 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для оценки работы амплификаторов методом ПЦР SSP в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Набор рассчитан на 5 типирований. | набор | 3 | 625950 | 1877850 | DDP пункт назначения | май- 3 набора | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
134 | Размерный стандарт генескан-600. Набор рассчитан для калибровки капиллярного генетического анализатора. В наборе 1 флакон, содержащий стандарт рассчитанный на 800 реакций. | набор | 1 | 871034 | 871034 | DDP пункт назначения | май- 1 набор | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
135 | HLA Cw*Циклерплатная система (40/1 типирований) упаковка 40 тестов. Набор предназначен для одновременного генотипирования 4-х образцов ДНК по локусу HLA-Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. | упаковка | 1 | 747892 | 747892 | DDP пункт назначения | сентябрь - 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
136 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл . | упаковка | 2 | 437580 | 875160 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
137 | Формамид дионизированный 5 мл в уп. Флакон 5 мл, жидкий реагент, используемый для ресуспензирования образцов перед электрокинетическим введением в системы капиллярного электрофореза. | упаковка | 25 | 40095 | 1002375 | DDP пункт назначения | 10-февраль 12-май 3-сентябрь | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
138 | Перекись водорода 3%, 50 мл. 3% перекись водорода представляют собой бесцветная жидкость в стеклянных флаконах не менее 50 мл Состоит из дистиллированной воды и из концентрированной пергидроли. Разведение концентрированной пергидроли не менее 3% раствора. | флакон | 48 | 25.08 | 1203.84 | DDP пункт назначения | февраль - 48 флаконов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
139 | Кальция, табл 0,5 мг (Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке). Одна таблетка содержит - активные вещества: кальция карбонат 1250мг (эквивалентно элементарному кальцию 500мг), холекальциферола 5.5мкг (200МЕ витамина Д3) в виде холекальциферола концентрата* 2.20мг. | упаковка | 263 | 3087.94 | 812128.22 | DDP пункт назначения | февраль- 263 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
140 | Кальция глюконат, раствор для иъекций 10% -10,0. 1 мл раствора содержит:активное вещество - кальция глюконата 95,5 мг; вспомогательные вещества: кальция сахарат, вода для инъекций. Лекарственная форма: Раствор для инъекций 10 мл. | ампула | 320 | 43.63 | 13961.6 | DDP пункт назначения | Февраль – 320 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
141 | Никетамид, раствор для инъекций 25%, по 2 мл в упаковке 10 ампул) 1,0 мл раствора содержит активное вещество - никетамид 250 мг, вспомогательное вещество - вода для инъекций. | ампула | 6 | 956.14 | 5736.84 | DDP пункт назначения | февраль - 6 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
142 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 150*150мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. . Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. | упаковка | 50400 | 17.696 | 891878.4 | DDP пункт назначения | март- 25000 шт, июнь- 25400 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
143 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. | упаковка | 20000 | 12.88 | 257600 | DDP пункт назначения | февраль -20000 шт | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
144 | Повязка стерильная из нетканного материала с впитывающей прокладкой, размером 9*10 см. Повязка стерильная, мягкая, эластичная из нетканого материала с впитывающей прокладкой. Края повязки закругленные. | шт | 37000 | 92 | 3404000 | DDP пункт назначения | февраль 18500 шт, март- 18500 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
145 | Повязка стерильная из нетканного материала с впитывающей прокладкой, размером 5*9 см.. Повязка стерильная, мягкая, эластичная из нетканого материала с впитывающей прокладкой. Края повязки закругленные | шт | 17500 | 61 | 1067500 | DDP пункт назначения | февраль – 8750 шт, март- 8750 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
146 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16*14 см №10 в упаковке. Салфетки стерильные, двухслойные. Каждая салфетка в индивидуальных пергаментной бумаге. Для обеспечения безопасности края салфеток марлевых сложены внутрь. Салфетки изготовлены из марли состоящих из 100% гидрофильного хлопка, отбелена бесхлорным методом с применением перекиси водорода, плотность марли: 32±2 г/м2. | упаковка | 8500 | 94 | 799000 | DDP пункт назначения | февраль -8500 уп | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
147 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая. Мелкодисперсный,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета, 250 гр | флакон | 1 | 15187.2 | 15187.2 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
148 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая. Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Флакон 250 гр | флакон | 1 | 5742.24 | 5742.24 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
149 | Агар для проведения бактериологических исследований, мелкодисперсный порошок светло-сиреневого цвета, гигроскопичен,светочувствителен, флакон 250 гр | флакон | 1 | 10211.04 | 10211.04 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
150 | Сухая цитратная кроличья плазма для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. | упаковка | 1 | 32760 | 32760 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
151 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ). Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый, флакон 250 грамм | флакон | 1 | 9324 | 9324 | DDP пункт назначения | октябрь - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
152 | Питатальная среда для накопления сальмонелл сухой (селенитовый бульон). Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов, 250 гр | флакон | 1 | 14677.6 | 14677.6 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
153 | Агар с хлорамфениколом,для выделения,культивирования и хранения различных грибов. Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. 250 гр | флакон | 1 | 15780.8 | 15780.8 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
154 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые. Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ при 121 градусах и с экспозицией 20 минут. (500 шт) | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | октябрь 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
155 | Индикаторы воздушной стерилизации химические многопараметричекие 180/60-1. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации- температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов. (500 шт) | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
156 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации ТИП 132 С, наружний (в уп 500 шт) Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
157 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации ТИП 132 С, внутренний (в уп 500 шт) Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
158 | Материал упаковочный для стерилизации медизделий бумага мешочная -70, для стерилизации медицинских изделий. Отличается повышенной плотностью и тягучестью. Рулон 700*1020м, 50 кг | упаковка | 1 | 134624 | 134624 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
159 | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки ИМН на наличие следов крови и моющих средств. Для выявления скрытых следов крови, ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, известь окислителей ( хлорамин, хлорная) пероксида растительного происхождения ( растительных остатков) и кислот на медицинских изделиях, которые могли остаться на приготовленныхк стерилизации в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. | набор | 6 | 8286.88 | 49721.28 | DDP пункт назначения | февраль -6 наборов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0