## Лист1
Приложение к Объявлению
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент) для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, 10*2,0 мл | упаковка | 2 | 47890 | 95780 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
2 | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл, буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора, определение количества фибриногена | упаковка | 1 | 29870 | 29870 | DDP пункт назначения | август -1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
3 | Реактив Активированное частичное тромбопластиновое время (5х10мл) для количественного определения 8 фактора в плазме, криопреципитате. Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | упаковка | 2 | 30000 | 60000 | DDP пункт назначения | август - 2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
4 | Реактив Контрольная плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате) . Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма | упаковка | 2 | 46580 | 93160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
5 | Реактив Патология плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате). Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология | упаковка | 2 | 56580 | 113160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
6 | Раствор для пробоподготовки, 5 л для аппарата BD Facs Lyric. Раствор для разбавления клеточной суспензии при пробоподготовке, Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, предствляющий собой PBS. в пластиковом контейнере, объемом 5 литров | упаковка | 1 | 42839.0032 | 42839.0032 | DDP пункт назначения | август - 1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
7 | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Lyric,содержит гипохлорит натрия, в упаковке пластиковый контейнер объемом 5 л | упаковка | 2 | 47354.0032 | 94708.0064 | DDP пункт назначения | апрель -2упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
8 | Набор калибровочных частиц, состоящий из бесцветных латексных шариков и латексных шариков, меченных флуорохромами FITS, PE, Per-CP. На 25 тестов для приборов линейки BD Facs Lyric ( набор трехцветных частиц FITS, PE, PerCP). | упаковка | 1 | 235536 | 235536 | DDP пункт назначения | апрель -1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
9 | Проточный раствор, 20 л. для работы на аппарате "BD Facs Lyric" Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров | упаковка | 6 | 47354.0032 | 284124.0192 | DDP пункт назначения | май -6 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
10 | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов, дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций 2 л для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS 500i\XS-1000i | упаковка | 19 | 42183 | 801477 | DDP пункт назначения | март-7 упак, апрель – 2 упак, август- 3 упак, сентябрь-7 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
11 | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS 500i\XS-1000i. Готовый к использованию реагент для анализа крови путем измерения прямого светорассеивания и боковой флюорисцентной эмиссии. упаковка 42 мл | упаковка | 15 | 96131 | 1441965 | DDP пункт назначения | март - 5 упак, апрель – 2 упак, август- 3 упак, сентябрь-5 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
12 | Лизирующий реагент для определения количества гемоглобина, 500 мл для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 17 | 26550 | 451350 | DDP пункт назначения | март-7 упак, апрель - 3 упак, сентябрь -7 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
13 | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточнх остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематолических анализаторах Sysmex, сильный щелочной детергент (гипохлорид натрия 5,00%) | упаковка | 5 | 49693 | 248465 | DDP пункт назначения | март-2 упак, август - 1 упак, сентябрь-2 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
14 | Реагент для разведения для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, 20л, готовый к использованию разбавитель ( хлорид натрия 0,64%, борная кислота 0,10%, тетраборат натрия 0,02%, ЭДТА-2К 0,02%). | упаковка | 34 | 52278 | 1777452 | DDP пункт назначения | март-12 упак, апрель - 5 упак, август- 5 упак, сентябрь-12 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
15 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, высокий. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам Объем 1,5 мл | штука | 11 | 47007 | 517077 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упак, март-2 упак, май- 2 упак., июнь-1 упак , июль-1 упак, сентябрь-1 упак, октябрь-1 упак, ноябрь-1 упак, декабрь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
16 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, нормальный. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл | штука | 11 | 47007 | 517077 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упак, март-2 упак, май- 2 упак., июнь-1 упак , июль-1 упак, сентябрь-1 упак, октябрь-1 упак, ноябрь-1 упак, декабрь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
17 | Контрольный реагент для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, низкий. Контроль работы анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл | штука | 11 | 47007 | 517077 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упак, март-2 упак, май- 2 упак., июнь-1 упак , июль-1 упак, сентябрь-1 упак, октябрь-1 упак, ноябрь-1 упак, декабрь-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
18 | Набор частиц из комплекта система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Набор из 5-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. | штука | 1 | 430531 | 430531 | DDP пункт назначения | ноябрь - 1 штука | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
19 | Набор частиц (150 тестов) из комплекта система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Гранулы используются в проточном цитометре в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. | штука | 2 | 484620 | 969240 | DDP пункт назначения | апрель 1 штука, сентябрь- 1 штука | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
20 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500 мл | флакон | 2000 | 116.02 | 232040 | DDP пункт назначения | февраль -2000 флак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
21 | Моноклональные антитела для типирования антигена C в прямых реакциях гемагглютинации. Моноклональные человеческие антитела, которые получены «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- С. Прозрачная жидкость светло- желтого цвета.Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 1 | 36489 | 36489 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
22 | Моноклональные антитела для типирования антигена c в прямых реакциях гемагглютинации, Реагент на основе моноклональных человеческих антител, которые получают «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- с. Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы.Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл.Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 1 | 98906 | 98906 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
23 | Моноклональные антитела для типирования антигена е в прямых реакциях гемагглютинации, для выявления антигена «е» системы резус на эритроцитах человека класса IgM методом прямой гемагглютинации на плоскости или в пробирках.Реагент на основе моноклональных человеческих антител класса IgM, которые получают «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество - антитела моноклональные Анти- e. Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. | упаковка | 1 | 98906 | 98906 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
24 | Моноклональные антитела для типирования антигена Е в прямых реакциях гемагглютинации, для выявления антигена «Е» системы резус на эритроцитах человека методом прямой гемагглютинации на плоскости или в пробирках.представляют собой реагенты на основе моноклональных человеческих антител, которые продуцируются «in vitro» соответствующими гибридомными клеточными линиями. Активное вещество-антитела моноклональные Анти- Е. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. | упаковка | 1 | 36489 | 36489 | DDP пункт назначения | апрель-1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
25 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" Требования к комплектации: 11 флаконов по 4 мл | набор | 6 | 66256 | 397536 | DDP пункт назначения | февраль -1 наб. апрель - 1 наб. июнь-1 наб. август - 1 наб. октябрь - 1 наб. декабрь -1 наб.. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
26 | Идентификационные карты профиля антигенов I для типирования антигенов эритроцитов P1, Lea, Leb, Lua, Lub. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 55640 | 111280 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
27 | Идентификационные карты профиля антигенов II для типирования антигенов эритроцитов k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 43837 | 87674 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
28 | Идентификационные карты профиля антигенов III для типирования антигенов эритроцитов M, N, S, s, Fya, Fyb. Требования к комплектации: Набор состоит из 12 ID-карт. | упаковка | 2 | 26301 | 52602 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
29 | Тест сыворотки для определения профиля антигенов lll, ,набор состоит из флаконов сывороток 6Х5мл. Тест-сыворотки содержат анти-М, анти-N, анти-S, анти-s, анти-Fya,I анти-Fyb антитела специально адаптированные к D-карта. | упаковка | 2 | 301870 | 603740 | DDP пункт назначения | апрель-1 упак. сентябрь-1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
30 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". для приготовления суспензии эритроцитов 5% при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием ID-карты на иммуногематологическом анализаторе «IH-1000». Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с дилюентом 2. | упаковка | 12 | 71061 | 852732 | DDP пункт назначения | февраль- 6 упак., октябрь - 6упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
31 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт | упаковка | 2 | 78167 | 156334 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
32 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 1) Требования к комплектации:1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | февраль -3, март-1, апрель-1, май-1, июнь-2, июль-1, август-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-1, декабрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
33 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 2)Требования к комплектации:1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | февраль -3, март-1, апрель-1, май-1, июнь-2, июль-1, август-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-1, декабрь-2 | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
34 | Реагент для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Требования к комплектации:1 набор: 1 флакон – 5 мл. | упаковка | 27 | 67902 | 1833354 | DDP пункт назначения | февраль - 5 упак. апрель - 5 упак. август- 5 упак. сентябрь-5 упак. ноябрь - 5 упак. декабрь-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
35 | 0,8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель А. Панель состоит из 11 флаконов, содержащих 0,8% суспензию индивидуальных донорских эритроцитов группы 0 в растворе низкой ионной силы. Требования к комплектации: 1 набор содержит 11 флаконов по 3 мл. | упаковка | 2 | 541409 | 1082818 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упак., август- 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
36 | Промывочный раствор (1,05 N NaOH) Требования к комплектации: 1 упаковка - 1 флакон 500мл. | упаковка | 4 | 85000 | 340000 | DDP пункт назначения | март -4 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
37 | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision".Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. | упаковка | 5 | 17200 | 86000 | DDP пункт назначения | март-5 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
38 | Набор реагентов биохимических для калибровки биохимического анализатора BioSystems А-25. Мультикалибратор для калибровки реагентов « BioSystems» на автоматическом биохимическом анализаторе . Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | март - 1 наб; сентябрь-1 наб. ноябрь-1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
39 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 1). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | февраль - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
40 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 2). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 30346 | 91038 | DDP пункт назначения | февраль - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
41 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов для биохимического анализатораBioSystems А-25, фасовка 1х20мл . Применяется для контроля качества исследований для определения низких концентраций белка. | упаковка | 4 | 11186 | 44744 | DDP пункт назначения | май -2 упак, октябрь-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
42 | Концентрированный промывочный раствор производства компании BioSystems А-25, в упак - 100 мл. Концентрат для приготовления промывочной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems» | упаковка | 2 | 23081 | 46162 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
43 | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystemsА-25, концентрат для приготовления системной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems»Требования к комплектации:1 бутыль содержит 1 л концентрата. | упаковка | 2 | 18424 | 36848 | DDP пункт назначения | март- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
44 | Контрольный материал для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Три вида контрольных образцов: с нормальными показателями, выше и ниже нормы.Требования к комплектации. 1 упак.: 6 пробирок. | штук | 3 | 255060 | 765180 | DDP пункт назначения | февраль- 1 шт. апрель - 1 шт., июль - 1 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
45 | Калибратор для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald Кровь, идентичная человеческой, с заведомо заложенной концентрацией, определяемых параметров .Требования к комплектации. 1 упак.:36 пробирки. | штук | 1 | 180700 | 180700 | DDP пункт назначения | февраль - 1 шт., | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
46 | Лизирующий реагент для обслуживания анализатора Micros 60. Эритроцитлизирующий реагент для подсчета и дифференцировки лейкоцитов и определении гемоглобина. Требования к комплектации: упаковка по 1 флакон – 1 л. | штук | 2 | 63802 | 127604 | DDP пункт назначения | февраль-2штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
47 | Реагент для разведения образцов крови для анализатора Micros 60. Буферизированный изотонический раствор для подсчета и дифференцировки лейкоцитов и определения гемоглобина Качественные характеристики: Требования к комплектации: упаковка 1 упаковка – 1 пластиковая бутыль объемом 20 л. | бутыль | 2 | 37305 | 74610 | DDP пункт назначения | февраль-2 бутыли | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
48 | Реагент для глубокой очистки для автоматического гемотологического анализатора Micros 60. Очищающий реагент для очистки жидкость проводящих магистралей в гематологическом анализаторе. Требования к комплектации: упаковка по1 флакон – 1,0 л. | бутыль | 2 | 17516 | 35032 | DDP пункт назначения | февраль-2 бутыль | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
49 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. | штука | 6000 | 196 | 1176000 | DDP пункт назначения | февраль-6000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
50 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2% из пластика, для определения СОЭ по методу Ветергрена. Одноразовые вакуумные, стерильные пробирки объемом 1,5, размер 9*120мм, с натрия цитратом 3,2% , для определения СОЭ по методу Ветергрена. | штука | 3000 | 98.78 | 296340 | DDP пункт назначения | апрель-1500 шт., июль- 1500 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
51 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка. Пробирки вакуумные стерильные пластиковые; - содержат активатор свертывания кремнезем; - с бумажной этикеткой; - внутренняя резиновая часть пробки и верхний периметр пробирки покрыты геморепеллентом. Объем 4,0 мл | штука | 1000 | 50.7 | 50700 | DDP пункт назначения | апрель - 1000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
52 | Пробирки вакуумные с К2ЭДТА для гематологических исследований. Пробирки вакуумные стерильные пластиковые; - содержат К2ЭДТА; - с бумажной этикеткой. Объем 6,0 мл. Требования к комплектации: 1 упаковка -50шт.; 100 шт. | штука | 36300 | 51.36 | 1864368 | DDP пункт назначения | февраль- 5000 шт., апрель - 15000 шт. июнь - 16300 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
53 | Калибровочные микросферы для верификации проточного анализатора LABScan 3D (классификационные и репортерные), 25 определений. Калибровочные полистироловые микросферы, меченные флуоресцентными красителями, используются для калибровки мультиплексного анализатора LABScan 3D. | набор | 2 | 340339 | 680678 | DDP пункт назначения | февраль- 1 набор август- 1 набор | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
54 | Контрольные микросферы для верификации проточного анализатора LABScan 3D (классификационные и репортерные), 25 определений. Калибровочные полистироловые микросферы, меченные флуоресцентными красителями, используются для калибровки мультиплексного анализатора LABScan 3D. | набор | 2 | 340339 | 680678 | DDP пункт назначения | февраль-1 набор август-1 набор | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
55 | Проточная жидкость для анализатора LabScan 3D, 1 упаковка- 20 литров. Проточная жидкость необходима для доставки образцов к оптической системе мультиплексного анализатора LABScan 3D. | упаковка | 12 | 122825 | 1473900 | DDP пункт назначения | февраль-4 упак май- 4 упак август- 4 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
56 | Отрицательный контроль для реагентов LABScan 3D анализатора, в упаковке 10 тестов . Негативная сыворотка используется в качестве контроля не специфического фонового сигнала с наборами LABScreen и LABScreen Multi, так как не содержит антител против HLA-антигенов I и II-классов. | упаковка | 5 | 94759 | 473795 | DDP пункт назначения | май-3 упак август- 2 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
57 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. Совместимы с различными моделями термоциклеров. | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения | август - 1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
58 | Фикроэритрин конъюгированный со стрептовидином для мечения биотинилированных зондов к анализатору LABScan 3D, в упаковке 2000 тестов. Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan 3D и программой HLA-Fusion v.4.0. | упаковка | 1 | 272441 | 272441 | DDP пункт назначения | май-1 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
59 | Набор для выявления контаминации при HLA-генотипировании. Набор предназначен для одновременного динамического контроля чистоты пре и пост-ПЦР зон лаборатории молекулярного-типирования генов. Набор должен быть совместим с 96-ти луночном амплификатором . Набор – на 64 тестов. | набор | 2 | 603054 | 1206108 | DDP пункт назначения | февраль - 1 наб. сентябрь-1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
60 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. В упаковке 5 флаконов по 500 мкл . | упаковка | 2 | 437580 | 875160 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
61 | Формамид дионизированный 5 мл в уп. Флакон 5 мл, жидкий реагент, используемый для ресуспензирования образцов перед электрокинетическим введением в системы капиллярного электрофореза. | упаковка | 25 | 40095 | 1002375 | DDP пункт назначения | февраль- 10 упак май-12 упак сентябрь-3 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
62 | Перекись водорода 3%, 50 мл. 3% перекись водорода представляют собой бесцветная жидкость в стеклянных флаконах не менее 50 мл Состоит из дистиллированной воды и из концентрированной пергидроли. Разведение концентрированной пергидроли не менее 3% раствора. | флакон | 48 | 25.08 | 1203.84 | DDP пункт назначения | февраль - 48 флаконов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
63 | Кальция, табл 0,5 мг (Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке). Одна таблетка содержит - активные вещества: кальция карбонат 1250мг (эквивалентно элементарному кальцию 500мг), холекальциферола 5.5мкг (200МЕ витамина Д3) в виде холекальциферола концентрата* 2.20мг. | упаковка | 263 | 3087.94 | 812128.22 | DDP пункт назначения | февраль- 263 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
64 | Кальция глюконат, раствор для иъекций 10% -10,0. 1 мл раствора содержит:активное вещество - кальция глюконата 95,5 мг; вспомогательные вещества: кальция сахарат, вода для инъекций. Лекарственная форма: Раствор для инъекций 10 мл. | ампула | 320 | 43.63 | 13961.6 | DDP пункт назначения | февраль – 320 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
65 | Никетамид, раствор для инъекций 25%, по 2 мл в упаковке 10 ампул) 1,0 мл раствора содержит активное вещество - никетамид 250 мг, вспомогательное вещество - вода для инъекций. | ампула | 6 | 956.14 | 5736.84 | DDP пункт назначения | февраль - 6 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
66 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 150*150мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. . Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. | упаковка | 50400 | 17.696 | 891878.4 | DDP пункт назначения | март- 25000 упак, июнь- 25400 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
67 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. | упаковка | 20000 | 12.88 | 257600 | DDP пункт назначения | февраль -20000 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
68 | Повязка стерильная из нетканного материала с впитывающей прокладкой, размером 9*10 см. Повязка стерильная, мягкая, эластичная из нетканого материала с впитывающей прокладкой. Края повязки закругленные. | штука | 37000 | 92 | 3404000 | DDP пункт назначения | февраль 18500 шт, март- 18500 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
69 | Повязка стерильная из нетканного материала с впитывающей прокладкой, размером 5*9 см.. Повязка стерильная, мягкая, эластичная из нетканого материала с впитывающей прокладкой. Края повязки закругленные | штука | 17500 | 61 | 1067500 | DDP пункт назначения | февраль – 8750 шт, март- 8750 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
70 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая. Мелкодисперсный,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета, 250 гр | флакон | 1 | 15187.2 | 15187.2 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
71 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая. Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Флакон 250 гр | флакон | 1 | 5742.24 | 5742.24 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
72 | Агар для проведения бактериологических исследований, мелкодисперсный порошок светло-сиреневого цвета, гигроскопичен,светочувствителен, флакон 250 гр | флакон | 1 | 10211.04 | 10211.04 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
73 | Сухая цитратная кроличья плазма для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. | упаковка | 1 | 32760 | 32760 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
74 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ). Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый, флакон 250 грамм | флакон | 1 | 9324 | 9324 | DDP пункт назначения | октябрь - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
75 | Питатальная среда для накопления сальмонелл сухой (селенитовый бульон). Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов, 250 гр | флакон | 1 | 14677.6 | 14677.6 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
76 | Агар с хлорамфениколом,для выделения,культивирования и хранения различных грибов. Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. 250 гр | флакон | 1 | 15780.8 | 15780.8 | DDP пункт назначения | февраль - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
77 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые. Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ при 121 градусах и с экспозицией 20 минут. (500 шт) | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | октябрь-2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
78 | Индикаторы воздушной стерилизации химические многопараметричекие 180/60-1. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации- температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов. (500 шт) | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
79 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации ТИП 132 С, наружний (в уп 500 шт) Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
80 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации ТИП 132 С, внутренний (в уп 500 шт) Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | февраль - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
81 | Материал упаковочный для стерилизации медизделий бумага мешочная -70, для стерилизации медицинских изделий. Отличается повышенной плотностью и тягучестью. Рулон 700*1020м, 50 кг | упаковка | 1 | 134624 | 134624 | DDP пункт назначения | февраль - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
82 | Термоконтейнеры на -10 л . Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортировки и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 345мм Ширина: не менее 175 мм Высота: не менее 315 мм Толщина: не менее 25 мм. Масса: не более 1,9 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 8 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 6 | 49050 | 294300 | DDP пункт назначения | апрель -6 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
83 | Термоконтейнеры на -16 л. Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 360 мм Ширина: не менее 360 мм Высота: не менее 280 мм Толщина: не менее 40 мм. Масса: не более 3.4 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 12 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 1 | 55600 | 55600 | DDP пункт назначения | апрель -1 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0