## Лист1
Приложение к Объявлению
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент) для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, 10*2,0 мл | упаковка | 2 | 47890 | 95780 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
2 | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл, буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора, определение количества фибриногена | упаковка | 1 | 29870 | 29870 | DDP пункт назначения | август -1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
3 | Реактив Активированное частичное тромбопластиновое время (5х10мл) для количественного определения 8 фактора в плазме, криопреципитате. Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | упаковка | 2 | 32500 | 65000 | DDP пункт назначения | август - 2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
4 | Реактив Контрольная плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате) . Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма | упаковка | 2 | 46580 | 93160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
5 | Реактив Патология плазма для рутинных анализов 10х1мл, для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате). Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология | упаковка | 2 | 56580 | 113160 | DDP пункт назначения | август -2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
6 | Лизирующий реагент для определения количества гемоглобина, 500 мл для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 17 | 26550 | 451350 | DDP пункт назначения | апрель - 7 упак, июнь-3 упак сентябрь -7 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
7 | Реагент для разведения для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XS500i\XS-1000i, 20л, готовый к использованию разбавитель ( хлорид натрия 0,64%, борная кислота 0,10%, тетраборат натрия 0,02%, ЭДТА-2К 0,02%). | упаковка | 34 | 52278 | 1777452 | DDP пункт назначения | апрель - 5 упак, июнь-12 упак, август- 5 упак, сентябрь-12 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
8 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" Требования к комплектации: 11 флаконов по 4 мл | набор | 6 | 66256 | 397536 | DDP пункт назначения | апрель - 2 наб. июнь-1 наб. август - 1 наб. октябрь - 1 наб. декабрь -1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
9 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт | упаковка | 2 | 78167 | 156334 | DDP пункт назначения | апрель - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
10 | 0,8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель А. Панель состоит из 11 флаконов, содержащих 0,8% суспензию индивидуальных донорских эритроцитов группы 0 в растворе низкой ионной силы. Требования к комплектации: 1 набор содержит 11 флаконов по 3 мл. | упаковка | 2 | 541409 | 1082818 | DDP пункт назначения | апрель- 1 упак., август- 1 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
11 | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision".Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. | упаковка | 5 | 17200 | 86000 | DDP пункт назначения | апрель-5 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
12 | Набор реагентов биохимических для калибровки биохимического анализатора BioSystems А-25. Мультикалибратор для калибровки реагентов « BioSystems» на автоматическом биохимическом анализаторе . Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 2 | 34898 | 69796 | DDP пункт назначения | апрель- 1 наб; ноябрь-1 наб. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
13 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 1). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 34898 | 104694 | DDP пункт назначения | апрель - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
14 | Контроль для биохимического анализатора BioSystems А-25 (уровень 2). Для проведения контроля качества исследований на автоматическом биохимическом анализаторе А-25 « BioSystems». Требования к комплектации: 1 упаковка – 5 флаконов по 5 мл. | набор | 3 | 34898 | 104694 | DDP пункт назначения | апрель - 1 наб., июль - 1 наб., ноябрь-1 наб | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
15 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов для биохимического анализатораBioSystems А-25, фасовка 1х20мл . Применяется для контроля качества исследований для определения низких концентраций белка. | упаковка | 4 | 11694 | 46776 | DDP пункт назначения | июль -2 упак, октябрь-2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
16 | Концентрированный промывочный раствор производства компании BioSystems А-25, в упак - 100 мл. Концентрат для приготовления промывочной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems» | упаковка | 2 | 26543 | 53086 | DDP пункт назначения | апрель- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
17 | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystemsА-25, концентрат для приготовления системной жидкости, используемой для промывки автоматического биохимического анализатора А-25 « ВioSystems»Требования к комплектации:1 бутыль содержит 1 л концентрата. | упаковка | 2 | 21188 | 42376 | DDP пункт назначения | апрель- 1 упак., август - 1упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
18 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. | штука | 6000 | 196 | 1176000 | DDP пункт назначения | апрель-6000 шт. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
19 | Проточная жидкость для анализатора LabScan 3D, 1 упаковка- 20 литров. Проточная жидкость необходима для доставки образцов к оптической системе мультиплексного анализатора LABScan 3D. | упаковка | 12 | 122825 | 1473900 | DDP пункт назначения | апрель-4 упак май- 4 упак август- 4 упак | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
20 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. Совместимы с различными моделями термоциклеров. | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения | август - 1 упакоака | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
21 | Набор для выделения ДНК человека на процессоре магнитных частиц с 15-ти луночной магнитной головкой от 150 мкл ЭДТА/-цитратного биологического материала (набор на 250 выделений) | упаковка | 2 | 861350 | 1722700 | DDP пункт назначения | сентябрь-2 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
22 | Фильтровальная планшета 96-луночная, нестерильная для проведения анализов связывания рецепторов, анализы на основе смолы/гранул. Объем 50-250мкл на лунку. Размер лунок 1,2 мкл. Высота -14,4 мм, длина 128 мм. Ширина 128 мм, зона фильтрации 0,28 см2. В упаковке 50шт. | упаковка | 4 | 576483 | 2305932 | DDP пункт назначения | сентябрь-4 упаковок | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
23 | Перекись водорода 3%, 50 мл. 3% перекись водорода представляют собой бесцветная жидкость в стеклянных флаконах не менее 50 мл Состоит из дистиллированной воды и из концентрированной пергидроли. Разведение концентрированной пергидроли не менее 3% раствора. | флакон | 48 | 25.08 | 1203.84 | DDP пункт назначения | апрель - 48 флаконов | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
24 | Кальция глюконат, раствор для иъекций 10% -10,0. 1 мл раствора содержит:активное вещество - кальция глюконата 95,5 мг; вспомогательные вещества: кальция сахарат, вода для инъекций. Лекарственная форма: Раствор для инъекций 10 мл. | ампула | 320 | 43.63 | 13961.6 | DDP пункт назначения | апрель– 320 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
25 | Никетамид, раствор для инъекций 25%, по 2 мл в упаковке 10 ампул) 1,0 мл раствора содержит активное вещество - никетамид 250 мг, вспомогательное вещество - вода для инъекций. | ампула | 6 | 956.14 | 5736.84 | DDP пункт назначения | апрель- 6 ампул | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
26 | Маннит -солевой агар (флакон 250гр). Селективная среда для выделения стафилококков | флакон | 3 | 10767 | 32301 | DDP пункт назначения | апрель-3 флакона | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
27 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая. Мелкодисперсный,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета, 250 гр | флакон | 1 | 15187.2 | 15187.2 | DDP пункт назначения | апрель- 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
28 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая. Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Флакон 250 гр | флакон | 1 | 11192 | 11192 | DDP пункт назначения | октябрь-1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
29 | Сухая цитратная кроличья плазма для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. | упаковка | 1 | 33262 | 33262 | DDP пункт назначения | апрель - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
30 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ). Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый, флакон 250 грамм | флакон | 1 | 9810 | 9810 | DDP пункт назначения | октябрь - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
31 | Питатальная среда для накопления сальмонелл сухой (селенитовый бульон). Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов, 250 гр | флакон | 1 | 18291 | 18291 | DDP пункт назначения | апрель- 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
32 | Агар с хлорамфениколом,для выделения,культивирования и хранения различных грибов. Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. 250 гр | флакон | 1 | 15780.8 | 15780.8 | DDP пункт назначения | апрель - 1 флакон | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
33 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые. Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ при 121 градусах и с экспозицией 20 минут. (в упаковке 1000 шт) | упаковка | 1 | 15999 | 15999 | DDP пункт назначения | октябрь- 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
34 | Индикаторы воздушной стерилизации химические многопараметричекие 180/60-1 (500 шт). Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации- температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | апрель - 2 упаковки | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
35 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации ТИП 132 С, наружный (в уп 500 шт) . Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | апрель - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
36 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации ТИП 132 С, внутренний (в уп 500 шт). Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. | упаковка | 2 | 3700 | 7400 | DDP пункт назначения | апрель - 2 упак. | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
37 | Материал упаковочный для стерилизации медизделий бумага мешочная -70, для стерилизации медицинских изделий. Отличается повышенной плотностью и тягучестью. Рулон 700*1020м, 50 кг | упаковка | 1 | 168798 | 168798 | DDP пункт назначения | апрель - 1 упаковка | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
38 | Термоконтейнеры на -10 л . Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортировки и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 345мм Ширина: не менее 175 мм Высота: не менее 315 мм Толщина: не менее 25 мм. Масса: не более 1,9 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 8 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 6 | 49050 | 294300 | DDP пункт назначения | апрель -6 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
39 | Термоконтейнеры на -16 л. Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура: +2…+8. Термоконтейнер должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Длина: не менее 360 мм Ширина: не менее 360 мм Высота: не менее 280 мм Толщина: не менее 40 мм. Масса: не более 3.4 кг Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +43оС в течение 12 часов Время поддержания заданной температуры при температуре окружающей среды +20о +23оС в течение 18 часов | штука | 1 | 55600 | 55600 | DDP пункт назначения | апрель -1 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
40 | Манжеты на тонометры с нагнетателем (груша). Размер манжеты: не менее 250 мм, не более 360 мм. диапазон измерения давления: не менее 0 мм рт. ст, не более 300 мм рт. ст; - нагнетатель (груша) с клапаном; - количество трубок: не менее 2 шт; - манжета с металлическим кольцом.материал камеры манжеты: латекс; - материал манжеты: нейлон | штука | 22 | 7320 | 161040 | DDP пункт назначения | май- 22 штук | г. Астана, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0