## Лист1
Приложение к Объявлению
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Индикатор воздушной стерилизации, 1000 тестов. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации- температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов. | упаковка | 1 | 2489 | 2489 | DDP пункт назначения | июль-1 упаковка | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
2 | Пробирки 5 мл. круглодонные полистирольные с крышкой 125 шт. в упаковке/1000 шт в коробке | упаковка | 1 | 165678 | 165678 | DDP пункт назначения | сентябрь - упаковка | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
3 | Планшеты для предварительного разведения жидкостей (для разведения эритроцитов при типировании антигенов в крови человека), плоское дно 96 лунок (уп-5штук) | упаковка | 72 | 5200 | 374400 | DDP пункт назначения | октябрь-72 упак. | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
4 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов для биохимического анализатора BioSystems А-25, (применяется для контроля качества исследований для определения низких концентраций белка) . фасовка 1х20 мл. | упаковка | 4 | 9242 | 36968 | DDP пункт назначения | июль-2 упак, август-2 упак. | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
5 | Пластиковый одноразовый планшет для определения группы крови. (Применяется при определении группы крови на плоскости (моноклональными антителами), при первичном обследовани донора). Количество лунок на одном планшете - 50. | штука | 2200 | 857 | 1885400 | DDP пункт назначения | июнь - 2200 шт. | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
6 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения | июнь- 1упак. | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
7 | Аммиак, раствор для наружного применения 10% 20 мл | флакон | 350 | 40.61 | 14213.5 | DDP пункт назначения | август -350 флаконов | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
8 | Перекись водорода 3%, 30 мл | флакон | 48 | 24.19 | 1161.12 | DDP пункт назначения | август -48 флаконов | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
9 | Кальция глюконат, раствор для иъекций 10% -10,0. Применяется для профилактики цитратной нагрузки у доноров во время процедур аппаратного афереза.Фармакологическое действие лекарства гемостатическое, противовоспалительное, противоаллергическое. | ампула | 300 | 43.63 | 13089 | DDP пункт назначения | август - 300 ампул | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
10 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 16G длиной не менее 45 см. Предназначен для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены.Стерильный,предназначен только для одноразового применения. | штука | 12 | 212.8 | 2553.6 | DDP пункт назначения | август-12 штук | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
11 | Воздуховод взрослый размер 5 одноразовый, предназначена для поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Воздуховод стерильный, одноразовый.Стерилизация этилен оксидом, газовый. Размер загубника от №5,длина не менее 110 мм | штука | 5 | 392 | 1960 | DDP пункт назначения | август -5 штук | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
12 | Бесконтактные инфракрасные термометры для измерения температуры тела от 15С до 60С. Быстрое измерение температуры тела бесконтактным путем в режиме «лоб». Предупреждает при высокой температуре с помощью звукового сигнала и горение красного цвета на дисплее. На дисплее термометра должен показать три цвета в зависимости от температуры: зеленый, оранжевый и красный. Память последние не менее 32 измерений. Устойчивые к царапинам изогнутые линзы. Большой ЖК-дисплей должен быть удобной и видимой. Пирометр должен устойчив к дезинфицирующей обработке. Цвет термометра белый или синий. | штука | 2 | 20160 | 40320 | DDP пункт назначения | август- 2 штуки | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
13 | Тонометр классический. Для измерения артериального давления донора, Материал манометра: пластик. Диаметр циферблата манометра не менее 120 мм. Камера манжеты из материала латекс. Диапазон измерения не менее 20-300 мм рт. ст. Допускается погрешность измерения: +/- 3 мм рт.ст. Большой контрастный циферблат диаметром 12 см. Вес прибора не более 460 г. Габариты прибора не более 175х180х150 мм. Имеется нагнетатель с обратным клапаном, воздушный клапан, спиральная трубка. Встроенный в манжету металлический стетоскоп. Спиральная трубка длиной 140 см для изметения на большом расстоянии от прибора. Имеется специальный отсек для хранения манжеты. Нейлоновая манжета с фиксирующим кольцом для окружности плеча 40-50 см. На манжету нанесены специальные размерные метки. На время поставки, прибор должен быть поверенным заводом изготовителем. | штука | 1 | 8025 | 8025 | DDP пункт назначения | август-1 штука | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
14 | Сухая цитратная кроличья плазма, представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. | упаковка | 1 | 36860 | 36860 | DDP пункт назначения | июль-1 упаковка | г.Нур-Султан, Есильский р-н, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10 | 0
0