## Лист1
Приложение 2 к Протоколу об итогах закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год (76 лотов)
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | ТОО «ОМБ-Казахстан» | ТОО «Qazmedtorg» | ТОО «INTERNATIONAL DISINFECTION COMPANY | ТОО «ДиАКиТ» | ТОО «Медио ArtLab» | ТОО «AUM+» | ТОО «Медицина Әлемы | ТОО «Амандык» | ТОО «Оптоник» | ТОО «НПФ Медилэнд» | ТОО «AG Medical Company»
1 | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент), 10*2,0 мл/ Тромбиновый реагент -100 единиц бычьего тромбина со стабилизаторами. | упаковка | 2 | 47890 | 95780 | DDP пункт назначения
2 | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл. Буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора. | упаковка | 2 | 29870 | 59740 | DDP пункт назначения
3 | Реактив Активированное порциальное тромбопластиновое время АПТВ Л-Минус (кремневый активатор) (5х10.0 мл) Раствор хлорида кальция 0,025 М . Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | упаковка | 2 | 32500 | 65000 | DDP пункт назначения
4 | Калибровочная плазмаУниверсальный калибратор 10*1 мл . Светло- желтый сухой плотный лиофилизат | набор | 2 | 44800 | 89600 | DDP пункт назначения
5 | Реактив" Контрольная плазма" для специальных тестов (норма) 10х1,0 мл нормальная контрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма Требования к комплектации:10 флаконов по 1,0 мл | упаковка | 2 | 46580 | 93160 | DDP пункт назначения
6 | Реактив "Контрольная плазма" для специальных тестов (патология) 10х1,0мл патология конрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология. | упаковка | 2 | 56580 | 113160 | DDP пункт назначения
7 | Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Calibur/ BDFACSLyric . Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Для приготовления раствора объемом 1 литр необходимо развести 15 мл концентрированного раствора в 985 мл дистиллированной воды . Требования к комплектации: в упаковке флакон 15 мл концентрированного раствора | упаковка | 1 | 32816 | 32816 | DDP пункт назначения
8 | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов, дифферинцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций для Sysmex XS500i/ XS-1000i , 2 л. Готовый к использованию реагент для анализа крови путем измерения сопротивления и фотометрическим измерением. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08% | упаковка | 11 | 47244.96 | 519694.56 | DDP пункт назначения
9 | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям в гематологических анализаторах крови для Sysmex XS500i/XS-1000i , 42мл. Готовый к использованию реагент (полиметиновый краситель 0,002%, метанол 3,00%, этилен гликоль 96,90%) для анализа крови путем измерения прямого светорассеивания и боковой флюорисцентной эмиссии | упаковка | 10 | 96131 | 961310 | DDP пункт назначения
10 | Реагент для определения количества гемоглобина на анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i , 500 мл. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 10 | 26550 | 265500 | DDP пункт назначения | [9 empty] | 265500
11 | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex | упаковка | 5 | 49693 | 248465 | DDP пункт назначения | [9 empty] | 248465
12 | Разбавитель для использования в гематологическом анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i, 20 л. Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов. | упаковка | 21 | 52278 | 1097838 | DDP пункт назначения | [9 empty] | 1097838
13 | Контрольный материал низкого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с низкими значениями контролируемых параметров Hb1. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | [6 empty] | 426800
14 | Контрольный материал нормального уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с нормальными значениями контролируемых параметров Hb3. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | [6 empty] | 426800
15 | Контрольный материал высокого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. контрольный материал с высокими значениями контролируемых параметров Hb2 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения | [6 empty] | 426800
16 | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами . Набор из 7 цветных частиц. Включает 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7.Требования к комплектации: Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из 7 флуорохромов | упаковка | 3 | 430531 | 1291593 | DDP пункт назначения
17 | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric (150 тестов). Гранулы используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. На некоторых приборах также используются для регулировки напряжения детектора. Требования к комплектации: упаковка на 150 тестов | упаковка | 3 | 484620 | 1453860 | DDP пункт назначения
18 | Набор реагентов и контролей для проведения иммуноферментного анализа на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В. Набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В. Требования к комплектации: Набор реагентов включает: Микропланшет - 1 шт., Промывочный раствор, Отрицательный контроль, Положительный контроль , Раствор для разведения конъюгата, Конъюгат, Субстратный буфер. Хромоген. Стоп-реагент. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования реагента с соблюдением Холодовой цепи +2 - +8°С. | набор | 8 | 98504 | 788032 | DDP пункт назначения
19 | Универсальные лотки к анализатору ProfBlot48. (1 уп= 25 лотков по 48 полос). Пластиковый одноразовый лоток, имеющий длинные лунки для проведения исследования. 1 лунка - один анализ. глубина лунки 7-10 мм. Лоток должен точно подходить к качающей платформе и соответствовать пазам для его фиксации на платфоме. Требования к комплектации: 1 упаковка - 25 лотков. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: температура хранения +15 - | упаковка | 1 | 370000 | 370000 | DDP пункт назначения |  |  |  |  | 370000
20 | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм в картонной коробке. Контейнер на 12 пробирок, диаметр 9-16 мм с завинчивающейся крышкой.Материал-полиэтилен, цвет –белый, термоизолирующий заполнитель-штатив-вспененный низкого давления с отформованными ячейками для пробирок. Круглый, размер не более 100*130 мм | штука | 17 | 3150 | 53550 | DDP пункт назначения | 53550
21 | Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 10 мл.Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 4 | 12700 | 50800 | DDP пункт назначения | [10 empty] | 50000
22 | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета.Требования к комплектации:1 набор – 10 флаконов по 10 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). ребование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 47 | 8650 | 406550 | DDP пункт назначения | [10 empty] | 366600
23 | Моноклональные антитела для дифференцирования антигенов A1 и А2 при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконe по 5 мл в упаковке.моноклональные анти-А1 антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А1 гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 1 флакон, 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 2 | 65000 | 130000 | DDP пункт назначения | [10 empty] | 129000
24 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" . Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-SystemВсе реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%).Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Требования к комплектации:ID-DiaPanel - 11 флаконов по 4 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | набор | 6 | 66256 | 397536 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 397536
25 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с Дилюентом 2. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | упаковка | 20 | 71061 | 1421220 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 1421220
26 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". ID-карта с 6 микропробирками содержит нейтральный гель. Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт .Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках) Температура хранения +18- +25° C | упаковка | 2 | 78167 | 156334 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 156334
27 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов. 1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 1135280
28 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 2) . Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов .1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 1135280
29 | Реагент для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Реагент ID Anti-D для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте, содержащие моноклональное антитело анти- D .Готовый к использованию.Требования к комплектации:1 набор: 1 флакон – 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 39 | 67902 | 2648178 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 2648178
30 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов. Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 1флакон – 500 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | флакон | 5 | 120456 | 602280 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 602280
31 | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision", в упаковке 3 флакона по 10 мл. Для приготовления суспензии эритроцитов 5%при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 10 | 17200 | 172000 | DDP пункт назначения | [8 empty] | 172000
32 | Набор биохимических реагентов для определения низкой концентрации белка биохимического анализатора BioSystems А25 . почечный профиль, Реагент Красный пирогаллоловый, конечная точка, жидкий монораегент, количество исследований -750, Требования к комплектации: Фасовка – 1 флаконов по 250 мл+1х2мл Требования к эксплуатационным характеристикам: Температура хранения - +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | набор | 4 | 2700 | 10800 | DDP пункт назначения |  |  |  | 10800
33 | Щеточка для ежедневного обслуживания оптической системы анализатора HemoCue . Состав: 20%изопропиловый спирт, 1% ионизированный детергент, 79% дистилированная вода.Требования к комплектации. 1 упак.: 5 шт. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +15-+30°С. | упаковка | 100 | 14500 | 1450000 | DDP пункт назначения | [6 empty] | 1450000
34 | Лизирующий реагент, для обслуживания гематологического анализатора CELL-DYN Emerald, должен обеспечивать качественный гемолиз эритроцитов.Требования к комплектации: Упаковка - флакон 0,960 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | штук | 7 | 101712 | 711984 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 711984
35 | Дилюент для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald (10L). Состав: натрия хлорид < 0,03%, натрия сульфат <1,7%, буфер<0,2%, антимикробные вещевтва < 0,16%. Требования к комплектации: Упаковка - канистра 10 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | штук | 13 | 116480 | 1514240 | DDP пункт назначения | [5 empty] | 1514240
36 | Калибратор для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Кровь, идентичная человеческой, с заведомо заложенной концентрацией, определяемых параметров .Требования к комплектации. 1 упак.:36 пробирки. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +2 - +8°С. Требование:соблюдение холодовой цепи. | штук | 2 | 180700 | 361400 | DDP пункт назначения
37 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. Требования к комплектации: Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: хранить в сухом прохладном месте. | шт | 4000 | 170 | 680000 | DDP пункт назначения
38 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2% из пластика, для определения СОЭ по методу Ветергрена. Объем забираемой крови не более 1,5 мл, размер пробирки не более 9х120 мм Вакуумная пробирка из полипропилена (ПП). Пробка пробирки из бромбутилкаучука, черного цвета. На дне пробирки – забуференный раствор тринатрий цитрата 3,2% (0,109 моль/л), соотношение кровь:реагент – 4:1.Требования к комплектации:1 упаковка -50шт. в пластиковом штативе. Штатив помещен в картонную коробку. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортирования: +4 - +25°С. | штук | 1000 | 98.78 | 98780 | DDP пункт назначения | 98780
39 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем без резьбы, размерами 16*100 мм. Объем 8,0 мл. Пробирки вакуумные из полиэтилентерефталата, стерильные пластиковые; содержат активатор свертывания кремнезем и разделительный гель на основе акрила; с бумажной этикеткой для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения; крышка и пробирка без резьбы; внутренняя резиновая часть пробки и верхний периметр пробирки покрыты геморепеллентом; объем:8,0 мл, допускается до 8,5 мл.Требования к комплектации: 1 упаковка - 50 шт.; 100 шт., Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования +2 - +30°С. | штук | 3000 | 82.99 | 248970 | DDP пункт назначения | 248970
40 | Микропробирки 1,5мл, чистые для ПЦР, центрифугировние (уп=500штук). Выдерживает высокоскоростное центрифугирование 20 000 RCF.Изготовлены из высококачественного полипропилена среднего класса.Прозрачные стенки пробирки позволяют легко просматривать содержимое. Скошенная кромка для удобного управления одной рукой. Место для письма и прикрепленная плоская крышка для маркировки. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные.Рабочая температура: стабильная от -20 ℃ до 121 ℃. | упаковка | 13 | 5499 | 71487 | DDP пункт назначения
41 | Держатель с защитой от укола в комплекте с иглой. Двусторонняя игла в комплекте с держателем с защитным щитком. В держатель должна быть вкручена двусторонняя игла с камерой, обеспечивающая слежение за током крови. Держатель должен быть оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой. Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке. Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену. Точка на муфте иглы, обеспечивающая корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови. Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм. Размер иглы не более и не менее 0,8х38мм // 21Gх1,5 дюйма, 2-й футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета. | щтук | 4500 | 152 | 684000 | DDP пункт назначения | 684000 | 260775
42 | Кальция, табл 0,5 мг (Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки белого цвета с ароматом апельсина. Могут иметь небольшие вкрапления и неровные края.Минеральные добавки. Препараты кальция. Препараты кальция в комбинации с другими препаратами.По 120 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную. | штука | 25200 | 40.8285 | 1028878.2 | DDP пункт назначения
43 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 150*150мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства. Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | упаковка | 72700 | 17.7 | 1286790 | DDP пункт назначения |  |  | 1286790
44 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства.Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | упаковка | 37500 | 12.88 | 483000 | DDP пункт назначения |  |  | 483000
45 | Питательная среда для накопления сальмонелл сухой (Селенитовый бульон), 250 гр . Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов. Визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +2 до+25 С | флакон | 1 | 17500 | 17500 | DDP пункт назначения
46 | Среда для контроля стерильности сухая (тиогликолевая среда), 250 гр . Гомогенный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2 до +30°С. | флакон | 9 | 13920 | 125280 | DDP пункт назначения
47 | Натрий хлористый. Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок,легко растворим в воде, формула NaCI | кг | 1 | 1520 | 1520 | DDP пункт назначения
48 | Питательная среда для обнаружения E coli и колиформных бактерий сухая (бульон Мак-Конки ГРМ), 250 гр. Мелкодисперсный ,гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Для обнаружения Е coli и колиформных бактерий при санитарно-бактериологических исследованиях | фл | 2 | 27625 | 55250 | DDP пункт назначения
49 | Маннит-солевой агар , 250 гр . Питательный агар для селективного выделения стафилококков. Гель без посторонних включений,розовато-красного цвета, снезначительной опалесценцией. хранить в герметично закрытой упаковке в сухом,защищеном от света месте ,при температуре от +2до+30С. | фл | 5 | 10500 | 52500 | DDP пункт назначения
50 | Сухая цитратная кроличья плазма . Для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. Видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции | упак | 1 | 30700 | 30700 | DDP пункт назначения
51 | Сухой питательный агар, 250 гр. Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый. Для культивирования микроорганизмов | фл | 4 | 9009 | 36036 | DDP пункт назначения
52 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая, среда Кесслера (250гр). Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Для обнаружения бактерий группы кишечной палочки. | флакон | 1 | 26020 | 26020 | DDP пункт назначения
53 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ).Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый | флакон | 1 | 9200 | 9200 | DDP пункт назначения
54 | Селективный питательный агар для выделения и учета дрожжевых и плесневых грибов с хлорамфениколом сухой (агар Сабуро с хлорамфениколом), 250 гр Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. Для выделения,культивирования и хранения различных грибов | флакон | 1 | 15200 | 15200 | DDP пункт назначения
55 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые 121/20 (1000 шт). Термоиндикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения ) и маркировкой ( наименованием индикатора ,обозначением метода стерилизации,параметрами стерилизационной выдержки, логотипом | упак | 1 | 15200 | 15200 | DDP пункт назначения
56 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические (одноразовые 1000 шт) , внутри упаковки, 5 класс 180градусов 60 минут . Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками:индикаторной меткой и элементом сравнения. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги. | упак | 1 | 9010 | 9010 | DDP пункт назначения
57 | Пакет для сбора отходов класса Б (330*300). Длина пакета не менее 300 мм, ширина не менее 330 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 2-3 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 8000 | 9 | 72000 | DDP пункт назначения
58 | Пакет для сбора отходов класса Б (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки.Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. | шт | 5500 | 19.9 | 109450 | DDP пункт назначения
59 | Пакет для сбора отходов класса Б (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 6000 | 11 | 66000 | DDP пункт назначения
60 | Пакет для сбора отходов класса А (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 15300 | 11 | 168300 | DDP пункт назначения
61 | Пакет для сбора отходов класса А (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 8000 | 19.9 | 159200 | DDP пункт назначения
62 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. Ацетатный буфер содержащий EDTA (рН 8.0) и Tris-ацетат (ТАЕ) в концентрации 50 мМ (рН 7.5 – 7.8). При разведении в 50 раз содержание компонентов в растворе: 1 мМ EDTA (рН 8.3), 40 мМ Tris, 20 мМ ацетата. | флакон | 1 | 440276 | 440276 | DDP пункт назначения
63 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. ПЦР-планшеты для проведения ПЦР. | упаковка | 1 | 596482 | 596482 | DDP пункт назначения
64 | Контрольные микросферы , 25 определеинй. Комплектация: 1.Калибровочные микросферы 1-5мл; 2. Калибровочные микросферы 2-5мл; 3. Контроль флуоресцентной метки- 5мл; 4. Контроль EDR -5мл; 5. Стрипы 8-луночные-28 шт. Упаковка рассчитана на 25 определений. | набор | 4 | 300000 | 1200000 | DDP пункт назначения | [8 empty] | 1200000
65 | Реагент стрептовидин для HLA-типирования на анализаторе Luminex 3D, фл 85 мкл. , является дополнительным необходимым реагентом, состоящим из конъюгата стрептавидина R-фикоэритрина, который действует как флуоресцентная репортерная молекула. | флакон | 7 | 20000 | 140000 | DDP пункт назначения
66 | HLA DQB*Циклерплатная система (60/1 типирований) упаковка 60 тестов.. Требование к комплектации: 1.1. комбинации высокоспецифичных праймеров: 6х14 DQB1* 02-DQB1*06, включая негативный контроль, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 1.2. буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: - буфер R 600мrл – 5 шт, - буфер Y 4мл – 2 шт, 1.3. стрипованные по 8 шт. пластиковые крышки для планшет – 120 шт, 1.4. концентрация ДНК по протоколу типирования – от 50 до 100 нг/мкл. | упаковка | 1 | 578927 | 578927 | DDP пункт назначения
67 | ПЦР планшеты, 96-ти луночные, V-образное дно, к аппарату проточной цитометрии, белого цвета для считывания результатов, 50 штук/ упаковка . Комплектация: 96-луночный формат. В упаковке 50 штук. | упаковка | 1 | 551000 | 551000 | DDP пункт назначения
68 | Криопробирка 5,0 мл, стерильная. Пробирка из полипропилена, прозрачного, наличие юбки устойчивости, наличие градуировки и маркировочной панели для нанесения пометок криомаркером. Наличие закручивающейся крышки с уплотнительным кольцом, предотвращающую утечку образца. Предназначены для хранения и транспортировки образцов в азоте при температуре от -176°С до -196°С. | шт | 75 | 162 | 12150 | DDP пункт назначения
69 | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,45 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,45 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере. | шт | 1050 | 1540 | 1617000 | DDP пункт назначения
70 | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | шт | 1150 | 1540 | 1771000 | DDP пункт назначения
71 | Шприцевая фильтрующая насадка из политетрафторэтилена (PTFE), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Шприцевая фильтрующая насадка, предназначенная для фильтрационной стерилизации широкого спектра растворов для культуральных работ, а также растворов диметилсульфоксида (ДМСО), так как материал мембраны является устойчивым к его воздействию. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из политетрафторэтилена (PTFE) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | шт | 50 | 2556.58 | 127829 | DDP пункт назначения
72 | Пластины-электроды запаивающие одноразовые на адаптор для стерильного соединения трубок, 70 штук/кассета, 2 кассеты/упаковка. Предназначены для создания закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем Набор медных пластин-электродов в кассете по 70 штук, для аппарата для стерильного соединения магистралей TSCD-II. По 2 кассеты в одной упаковке. Размеры пластины (длина, ширина, толщина): 35х12,5х0,25 мм. | шт | 140 | 1970 | 275800 | DDP пункт назначения | [8 empty] | 275800
73 | Шприц инъекционный 50,0 мл, стерильный, однократ примен.Изготовленный из медицинского полипропилена, объемом 50,0 мл, наличие градуировки цилиндра, наличие упоров для пальцев, обеспечивающие устойчивость и удерживающие шприц от вращения вокруг своей оси. Форма наконечника цилиндра должна соответствовать типу соединения Луер. Поршень может быть снабжен уплотнительным кольцом из резиносодержащего материал. Наличие в комплекте одноразовой стерильной инъекционной иглы, соответствующего шприцу размера. | шт | 50 | 50 | 2500 | DDP пункт назначения
74 | Термоконтейнер мобильный . Обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры и удобное передвижение при транспортировке донорской крови; - необходимая температура холодильника от +20°С до +24°С; - наличие места для хладоэлементов; - сохранение температуры: до 100 часов.Технические характеристики: - габаритные размеры ДхШхВ: не более 59x37,5x43 см; - вес не более 6 кг; - общий объем: 45 л; - толщина стенок: не более 40 мм - колеса: от 2-4 шт; - количество: 1 шт.- материал: PP, HDPE, пенополиуретан; - наличие ручки и дополнительной ручки для переноски. | штука | 1 | 57410.71 | 57410.71 | DDP пункт назначения
75 | Термоконтейнер на 50-80 л. - внутренние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 620х400х320 мм; - внешние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 715х500х410 мм; - толщина стенки: не более 50 мм; - объем: не менее 60-80 л; - обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры при транспортировке донорской крови и эритроцитной массы; - необходимая температура термоконтейнера от +20°С до +24°С. - корпус контейнера: пенополистирол; - крышка термоконтейнера; - наружная поверхность термоконтейнера: синтетический чехол с ручками, сумка-чехол из влагозащитного полиэстра; - хладоэлементы в количестве не менее 6 шт. | штука | 1 | 56696.43 | 56696.43 | DDP пункт назначения
76 | Индикатор для облучения крови. применяется в медицинских учреждениях, где производится облучение компонентов крови. - используются с рентген-облучателем Raycell MK 2, источником излучения которых являются рентгеновские лучи. Размеры 62х20 мм, закругленные углы.- требуемые условия хранения и транспортировки: - в холодильнике при температуре от +6°С до -20°С; - избегать попаданий солнечных и ультрафиолетовых лучей. | уп | 5 | 258928.57 | 1294642.86 | DDP пункт назначения | [7 empty] | 1450000

## Лист2
Приложение 1 к Протоколу об итогах закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год (76 лотов)
№ | Наименование изделий медицинского назначения | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент), 10*2,0 мл/ Тромбиновый реагент -100 единиц бычьего тромбина со стабилизаторами. | Тест-система для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате, (тромбированный реагент), 10*2,0 мл/ Тромбиновый реагент -100 единиц бычьего тромбина со стабилизаторами. | упаковка | 2 | 47890 | 95780
2 | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл. Буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора. | Тестовый реагент Буфер Оуренса, 10*25,0 мл. Буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора. | упаковка | 2 | 29870 | 59740
3 | Реактив Активированное порциальное тромбопластиновое время АПТВ Л-Минус (кремневый активатор) (5х10.0 мл) Раствор хлорида кальция 0,025 М . Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | Реактив Активированное порциальное тромбопластиновое время АПТВ Л-Минус (кремневый активатор) (5х10.0 мл) Раствор хлорида кальция 0,025 М . Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. | упаковка | 2 | 32500 | 65000
4 | Калибровочная плазмаУниверсальный калибратор 10*1 мл . Светло- желтый сухой плотный лиофилизат | Калибровочная плазмаУниверсальный калибратор 10*1 мл . Светло- желтый сухой плотный лиофилизат | набор | 2 | 44800 | 89600
5 | Реактив" Контрольная плазма" для специальных тестов (норма) 10х1,0 мл нормальная контрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма Требования к комплектации:10 флаконов по 1,0 мл | Реактив" Контрольная плазма" для специальных тестов (норма) 10х1,0 мл нормальная контрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма Требования к комплектации:10 флаконов по 1,0 мл | упаковка | 2 | 46580 | 93160
6 | Реактив "Контрольная плазма" для специальных тестов (патология) 10х1,0мл патология конрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология. | Реактив "Контрольная плазма" для специальных тестов (патология) 10х1,0мл патология конрольная плазма. Буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология. | упаковка | 2 | 56580 | 113160
7 | Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Calibur/ BDFACSLyric . Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Для приготовления раствора объемом 1 литр необходимо развести 15 мл концентрированного раствора в 985 мл дистиллированной воды . Требования к комплектации: в упаковке флакон 15 мл концентрированного раствора | Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD Facs Calibur/ BDFACSLyric . Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Для приготовления раствора объемом 1 литр необходимо развести 15 мл концентрированного раствора в 985 мл дистиллированной воды . Требования к комплектации: в упаковке флакон 15 мл концентрированного раствора | упаковка | 1 | 32816 | 32816
8 | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов, дифферинцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций для Sysmex XS500i/ XS-1000i , 2 л. Готовый к использованию реагент для анализа крови путем измерения сопротивления и фотометрическим измерением. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08% | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов, дифферинцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций для Sysmex XS500i/ XS-1000i , 2 л. Готовый к использованию реагент для анализа крови путем измерения сопротивления и фотометрическим измерением. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08% | упаковка | 11 | 47244.96 | 519694.56
9 | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям в гематологических анализаторах крови для Sysmex XS500i/XS-1000i , 42мл. Готовый к использованию реагент (полиметиновый краситель 0,002%, метанол 3,00%, этилен гликоль 96,90%) для анализа крови путем измерения прямого светорассеивания и боковой флюорисцентной эмиссии | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям в гематологических анализаторах крови для Sysmex XS500i/XS-1000i , 42мл. Готовый к использованию реагент (полиметиновый краситель 0,002%, метанол 3,00%, этилен гликоль 96,90%) для анализа крови путем измерения прямого светорассеивания и боковой флюорисцентной эмиссии | упаковка | 10 | 96131 | 961310
10 | Реагент для определения количества гемоглобина на анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i , 500 мл. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | Реагент для определения количества гемоглобина на анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i , 500 мл. Готовый разбавитель (натрия лаурилсульфат 0,17%) для исследования крови медотом фотоэлектрического анализа | упаковка | 10 | 26550 | 265500
11 | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex | упаковка | 5 | 49693 | 248465
12 | Разбавитель для использования в гематологическом анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i, 20 л. Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов. | Разбавитель для использования в гематологическом анализаторе Sysmex XS500i/XS-1000i, 20 л. Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов. | упаковка | 21 | 52278 | 1097838
13 | Контрольный материал низкого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с низкими значениями контролируемых параметров Hb1. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | Контрольный материал низкого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с низкими значениями контролируемых параметров Hb1. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800
14 | Контрольный материал нормального уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с нормальными значениями контролируемых параметров Hb3. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | Контрольный материал нормального уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. Контрольный материал с нормальными значениями контролируемых параметров Hb3. Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800
15 | Контрольный материал высокого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. контрольный материал с высокими значениями контролируемых параметров Hb2 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | Контрольный материал высокого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина. контрольный материал с высокими значениями контролируемых параметров Hb2 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл. | упаковка | 4 | 106700 | 426800
16 | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами . Набор из 7 цветных частиц. Включает 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7.Требования к комплектации: Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из 7 флуорохромов | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами . Набор из 7 цветных частиц. Включает 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7.Требования к комплектации: Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из 7 флуорохромов | упаковка | 3 | 430531 | 1291593
17 | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric (150 тестов). Гранулы используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. На некоторых приборах также используются для регулировки напряжения детектора. Требования к комплектации: упаковка на 150 тестов | Набор частиц из комплекта система BD FACS Lyric (150 тестов). Гранулы используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. На некоторых приборах также используются для регулировки напряжения детектора. Требования к комплектации: упаковка на 150 тестов | упаковка | 3 | 484620 | 1453860
18 | Набор реагентов и контролей для проведения иммуноферментного анализа на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В. Набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В. Требования к комплектации: Набор реагентов включает: Микропланшет - 1 шт., Промывочный раствор, Отрицательный контроль, Положительный контроль , Раствор для разведения конъюгата, Конъюгат, Субстратный буфер. Хромоген. Стоп-реагент. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования реагента с соблюдением Холодовой цепи +2 - +8°С. | Набор реагентов и контролей для проведения иммуноферментного анализа на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В. Набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В. Требования к комплектации: Набор реагентов включает: Микропланшет - 1 шт., Промывочный раствор, Отрицательный контроль, Положительный контроль , Раствор для разведения конъюгата, Конъюгат, Субстратный буфер. Хромоген. Стоп-реагент. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования реагента с соблюдением Холодовой цепи +2 - +8°С. | набор | 8 | 98504 | 788032
19 | Универсальные лотки к анализатору ProfBlot48. (1 уп= 25 лотков по 48 полос). Пластиковый одноразовый лоток, имеющий длинные лунки для проведения исследования. 1 лунка - один анализ. глубина лунки 7-10 мм. Лоток должен точно подходить к качающей платформе и соответствовать пазам для его фиксации на платфоме. Требования к комплектации: 1 упаковка - 25 лотков. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: температура хранения +15 - | Универсальные лотки к анализатору ProfBlot48. (1 уп= 25 лотков по 48 полос). Пластиковый одноразовый лоток, имеющий длинные лунки для проведения исследования. 1 лунка - один анализ. глубина лунки 7-10 мм. Лоток должен точно подходить к качающей платформе и соответствовать пазам для его фиксации на платфоме. Требования к комплектации: 1 упаковка - 25 лотков. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: температура хранения +15 - | упаковка | 1 | 370000 | 370000
20 | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм в картонной коробке. Контейнер на 12 пробирок, диаметр 9-16 мм с завинчивающейся крышкой.Материал-полиэтилен, цвет –белый, термоизолирующий заполнитель-штатив-вспененный низкого давления с отформованными ячейками для пробирок. Круглый, размер не более 100*130 мм | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм в картонной коробке. Контейнер на 12 пробирок, диаметр 9-16 мм с завинчивающейся крышкой.Материал-полиэтилен, цвет –белый, термоизолирующий заполнитель-штатив-вспененный низкого давления с отформованными ячейками для пробирок. Круглый, размер не более 100*130 мм | штука | 17 | 3150 | 53550
21 | Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 10 мл.Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 10 флаконов по 10 мл.Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 4 | 12700 | 50800
22 | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета.Требования к комплектации:1 набор – 10 флаконов по 10 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). ребование: соблюдения холодовой цепи. | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл №10 в упаковке. Антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-В гибридом.Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета.Требования к комплектации:1 набор – 10 флаконов по 10 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). ребование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 47 | 8650 | 406550
23 | Моноклональные антитела для дифференцирования антигенов A1 и А2 при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконe по 5 мл в упаковке.моноклональные анти-А1 антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А1 гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 1 флакон, 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи | Моноклональные антитела для дифференцирования антигенов A1 и А2 при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконe по 5 мл в упаковке.моноклональные анти-А1 антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А1 гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор – 1 флакон, 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи | упаковка | 2 | 65000 | 130000
24 | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" . Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-SystemВсе реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%).Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Требования к комплектации:ID-DiaPanel - 11 флаконов по 4 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | Набор стандартных эритроцитов для проведения идентификации антиэритроцитарных антител на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" . Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-SystemВсе реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%).Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Требования к комплектации:ID-DiaPanel - 11 флаконов по 4 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | набор | 6 | 66256 | 397536
25 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с Дилюентом 2. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с Дилюентом 2. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | упаковка | 20 | 71061 | 1421220
26 | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". ID-карта с 6 микропробирками содержит нейтральный гель. Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт .Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках) Температура хранения +18- +25° C | ID-карты для определения антител солевым и ферментным методом (для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость) на иммуногематологическом анализаторе" IH-1000". ID-карта с 6 микропробирками содержит нейтральный гель. Требования к комплектации:1 упаковка - 48 карт .Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках) Температура хранения +18- +25° C | упаковка | 2 | 78167 | 156334
27 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов. 1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов. 1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках).Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280
28 | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 2) . Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов .1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | Набор суспензий цельной крови человека предназначеный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000" (IH-QC 2) . Материал контрольный IH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе АВО, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов .1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 16 | 70955 | 1135280
29 | Реагент для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Реагент ID Anti-D для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте, содержащие моноклональное антитело анти- D .Готовый к использованию.Требования к комплектации:1 набор: 1 флакон – 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | Реагент для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте на иммуногематологическом анализаторе " IH-1000". Реагент ID Anti-D для подтверждения слабого D в непрямом антиглобулиновом тесте, содержащие моноклональное антитело анти- D .Готовый к использованию.Требования к комплектации:1 набор: 1 флакон – 5 мл. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | упаковка | 39 | 67902 | 2648178
30 | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов. Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 1флакон – 500 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов при типировании антигенов. Модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость.Требования к комплектации: 1флакон – 500 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи | флакон | 5 | 120456 | 602280
31 | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision", в упаковке 3 флакона по 10 мл. Для приготовления суспензии эритроцитов 5%при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | Раствор слабой ионной силы для обслуживания иммунологического анализатора "OrthoVision", в упаковке 3 флакона по 10 мл. Для приготовления суспензии эритроцитов 5%при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием кассет на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Требования к комплектации: 3флакон – по 10 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°С.Требование: соблюдение холодовой цепи. | упаковка | 10 | 17200 | 172000
32 | Набор биохимических реагентов для определения низкой концентрации белка биохимического анализатора BioSystems А25 . почечный профиль, Реагент Красный пирогаллоловый, конечная точка, жидкий монораегент, количество исследований -750, Требования к комплектации: Фасовка – 1 флаконов по 250 мл+1х2мл Требования к эксплуатационным характеристикам: Температура хранения - +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | Набор биохимических реагентов для определения низкой концентрации белка биохимического анализатора BioSystems А25 . почечный профиль, Реагент Красный пирогаллоловый, конечная точка, жидкий монораегент, количество исследований -750, Требования к комплектации: Фасовка – 1 флаконов по 250 мл+1х2мл Требования к эксплуатационным характеристикам: Температура хранения - +2 - +8°С.Требование: соблюдения холодовой цепи. | набор | 4 | 2700 | 10800
33 | Щеточка для ежедневного обслуживания оптической системы анализатора HemoCue . Состав: 20%изопропиловый спирт, 1% ионизированный детергент, 79% дистилированная вода.Требования к комплектации. 1 упак.: 5 шт. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +15-+30°С. | Щеточка для ежедневного обслуживания оптической системы анализатора HemoCue . Состав: 20%изопропиловый спирт, 1% ионизированный детергент, 79% дистилированная вода.Требования к комплектации. 1 упак.: 5 шт. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +15-+30°С. | упаковка | 100 | 14500 | 1450000
34 | Лизирующий реагент, для обслуживания гематологического анализатора CELL-DYN Emerald, должен обеспечивать качественный гемолиз эритроцитов.Требования к комплектации: Упаковка - флакон 0,960 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | Лизирующий реагент, для обслуживания гематологического анализатора CELL-DYN Emerald, должен обеспечивать качественный гемолиз эритроцитов.Требования к комплектации: Упаковка - флакон 0,960 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | штук | 7 | 101712 | 711984
35 | Дилюент для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald (10L). Состав: натрия хлорид < 0,03%, натрия сульфат <1,7%, буфер<0,2%, антимикробные вещевтва < 0,16%. Требования к комплектации: Упаковка - канистра 10 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | Дилюент для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald (10L). Состав: натрия хлорид < 0,03%, натрия сульфат <1,7%, буфер<0,2%, антимикробные вещевтва < 0,16%. Требования к комплектации: Упаковка - канистра 10 л. Требования к эксплуатационным характеристикам:Температура хранения - +4 - +35°С. | штук | 13 | 116480 | 1514240
36 | Калибратор для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Кровь, идентичная человеческой, с заведомо заложенной концентрацией, определяемых параметров .Требования к комплектации. 1 упак.:36 пробирки. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +2 - +8°С. Требование:соблюдение холодовой цепи. | Калибратор для гематологического анализатора CELL-DYN Emerald. Кровь, идентичная человеческой, с заведомо заложенной концентрацией, определяемых параметров .Требования к комплектации. 1 упак.:36 пробирки. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения в закрытом виде: +2 - +8°С. Требование:соблюдение холодовой цепи. | штук | 2 | 180700 | 361400
37 | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. Требования к комплектации: Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: хранить в сухом прохладном месте. | Капилляр стеклянный (пипетка Панченкова). Стеклянный капилляр, длина - 174,5 мм, внешний диаметр -4-6 мм. На капилляре нанесены деления, цена деления - 1 мл.. Требования к комплектации: Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: хранить в сухом прохладном месте. | шт | 4000 | 170 | 680000
38 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2% из пластика, для определения СОЭ по методу Ветергрена. Объем забираемой крови не более 1,5 мл, размер пробирки не более 9х120 мм Вакуумная пробирка из полипропилена (ПП). Пробка пробирки из бромбутилкаучука, черного цвета. На дне пробирки – забуференный раствор тринатрий цитрата 3,2% (0,109 моль/л), соотношение кровь:реагент – 4:1.Требования к комплектации:1 упаковка -50шт. в пластиковом штативе. Штатив помещен в картонную коробку. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортирования: +4 - +25°С. | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2% из пластика, для определения СОЭ по методу Ветергрена. Объем забираемой крови не более 1,5 мл, размер пробирки не более 9х120 мм Вакуумная пробирка из полипропилена (ПП). Пробка пробирки из бромбутилкаучука, черного цвета. На дне пробирки – забуференный раствор тринатрий цитрата 3,2% (0,109 моль/л), соотношение кровь:реагент – 4:1.Требования к комплектации:1 упаковка -50шт. в пластиковом штативе. Штатив помещен в картонную коробку. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортирования: +4 - +25°С. | штук | 1000 | 98.78 | 98780
39 | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем без резьбы, размерами 16*100 мм. Объем 8,0 мл. Пробирки вакуумные из полиэтилентерефталата, стерильные пластиковые; содержат активатор свертывания кремнезем и разделительный гель на основе акрила; с бумажной этикеткой для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения; крышка и пробирка без резьбы; внутренняя резиновая часть пробки и верхний периметр пробирки покрыты геморепеллентом; объем:8,0 мл, допускается до 8,5 мл.Требования к комплектации: 1 упаковка - 50 шт.; 100 шт., Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования +2 - +30°С. | Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем без резьбы, размерами 16*100 мм. Объем 8,0 мл. Пробирки вакуумные из полиэтилентерефталата, стерильные пластиковые; содержат активатор свертывания кремнезем и разделительный гель на основе акрила; с бумажной этикеткой для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения; крышка и пробирка без резьбы; внутренняя резиновая часть пробки и верхний периметр пробирки покрыты геморепеллентом; объем:8,0 мл, допускается до 8,5 мл.Требования к комплектации: 1 упаковка - 50 шт.; 100 шт., Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Требования к условиям хранения: Температура хранения, транспортирования +2 - +30°С. | штук | 3000 | 82.99 | 248970
40 | Микропробирки 1,5мл, чистые для ПЦР, центрифугировние (уп=500штук). Выдерживает высокоскоростное центрифугирование 20 000 RCF.Изготовлены из высококачественного полипропилена среднего класса.Прозрачные стенки пробирки позволяют легко просматривать содержимое. Скошенная кромка для удобного управления одной рукой. Место для письма и прикрепленная плоская крышка для маркировки. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные.Рабочая температура: стабильная от -20 ℃ до 121 ℃. | Микропробирки 1,5мл, чистые для ПЦР, центрифугировние (уп=500штук). Выдерживает высокоскоростное центрифугирование 20 000 RCF.Изготовлены из высококачественного полипропилена среднего класса.Прозрачные стенки пробирки позволяют легко просматривать содержимое. Скошенная кромка для удобного управления одной рукой. Место для письма и прикрепленная плоская крышка для маркировки. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные.Рабочая температура: стабильная от -20 ℃ до 121 ℃. | упаковка | 13 | 5499 | 71487
41 | Держатель с защитой от укола в комплекте с иглой. Двусторонняя игла в комплекте с держателем с защитным щитком. В держатель должна быть вкручена двусторонняя игла с камерой, обеспечивающая слежение за током крови. Держатель должен быть оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой. Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке. Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену. Точка на муфте иглы, обеспечивающая корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови. Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм. Размер иглы не более и не менее 0,8х38мм // 21Gх1,5 дюйма, 2-й футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета. | Держатель с защитой от укола в комплекте с иглой. Двусторонняя игла в комплекте с держателем с защитным щитком. В держатель должна быть вкручена двусторонняя игла с камерой, обеспечивающая слежение за током крови. Держатель должен быть оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой. Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке. Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену. Точка на муфте иглы, обеспечивающая корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови. Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм. Размер иглы не более и не менее 0,8х38мм // 21Gх1,5 дюйма, 2-й футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета. | щтук | 4500 | 152 | 684000
42 | Кальция, табл 0,5 мг (Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки белого цвета с ароматом апельсина. Могут иметь небольшие вкрапления и неровные края.Минеральные добавки. Препараты кальция. Препараты кальция в комбинации с другими препаратами.По 120 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную. | Кальция, табл 0,5 мг (Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки белого цвета с ароматом апельсина. Могут иметь небольшие вкрапления и неровные края.Минеральные добавки. Препараты кальция. Препараты кальция в комбинации с другими препаратами.По 120 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную. | штука | 25200 | 40.8285 | 1028878.2
43 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 150*150мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства. Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | Спиртовые салфетки для инъекций размер 150*150мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства. Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | упаковка | 72700 | 17.7 | 1286790
44 | Спиртовые салфетки для инъекций размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства.Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | Спиртовые салфетки для инъекций размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором в индивид.упаковке по 1 шт. салфетки одноразового применения. Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства.Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. | упаковка | 37500 | 12.88 | 483000
45 | Питательная среда для накопления сальмонелл сухой (Селенитовый бульон), 250 гр . Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов. Визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +2 до+25 С | Питательная среда для накопления сальмонелл сухой (Селенитовый бульон), 250 гр . Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов. Визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +2 до+25 С | флакон | 1 | 17500 | 17500
46 | Среда для контроля стерильности сухая (тиогликолевая среда), 250 гр . Гомогенный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2 до +30°С. | Среда для контроля стерильности сухая (тиогликолевая среда), 250 гр . Гомогенный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2 до +30°С. | флакон | 9 | 13920 | 125280
47 | Натрий хлористый. Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок,легко растворим в воде, формула NaCI | Натрий хлористый. Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок,легко растворим в воде, формула NaCI | кг | 1 | 1520 | 1520
48 | Питательная среда для обнаружения E coli и колиформных бактерий сухая (бульон Мак-Конки ГРМ), 250 гр. Мелкодисперсный ,гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Для обнаружения Е coli и колиформных бактерий при санитарно-бактериологических исследованиях | Питательная среда для обнаружения E coli и колиформных бактерий сухая (бульон Мак-Конки ГРМ), 250 гр. Мелкодисперсный ,гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Для обнаружения Е coli и колиформных бактерий при санитарно-бактериологических исследованиях | фл | 2 | 27625 | 55250
49 | Маннит-солевой агар , 250 гр . Питательный агар для селективного выделения стафилококков. Гель без посторонних включений,розовато-красного цвета, снезначительной опалесценцией. хранить в герметично закрытой упаковке в сухом,защищеном от света месте ,при температуре от +2до+30С. | Маннит-солевой агар , 250 гр . Питательный агар для селективного выделения стафилококков. Гель без посторонних включений,розовато-красного цвета, снезначительной опалесценцией. хранить в герметично закрытой упаковке в сухом,защищеном от света месте ,при температуре от +2до+30С. | фл | 5 | 10500 | 52500
50 | Сухая цитратная кроличья плазма . Для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. Видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции | Сухая цитратная кроличья плазма . Для проведения бактериологических исследований. Представляет собой лиофилизированную вакумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 10%раствором натрия лимоннокислого. Видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции | упак | 1 | 30700 | 30700
51 | Сухой питательный агар, 250 гр. Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый. Для культивирования микроорганизмов | Сухой питательный агар, 250 гр. Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый. Для культивирования микроорганизмов | фл | 4 | 9009 | 36036
52 | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая, среда Кесслера (250гр). Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Для обнаружения бактерий группы кишечной палочки. | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая, среда Кесслера (250гр). Мелкодисперсный ,гигроскопичный ,светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Для обнаружения бактерий группы кишечной палочки. | флакон | 1 | 26020 | 26020
53 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ).Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой (СПБ).Смесь сухих компенентов- панкреатический гидролизат кильки, микробиологический агар, натрий хлористый | флакон | 1 | 9200 | 9200
54 | Селективный питательный агар для выделения и учета дрожжевых и плесневых грибов с хлорамфениколом сухой (агар Сабуро с хлорамфениколом), 250 гр Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. Для выделения,культивирования и хранения различных грибов | Селективный питательный агар для выделения и учета дрожжевых и плесневых грибов с хлорамфениколом сухой (агар Сабуро с хлорамфениколом), 250 гр Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. Для выделения,культивирования и хранения различных грибов | флакон | 1 | 15200 | 15200
55 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые 121/20 (1000 шт). Термоиндикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения ) и маркировкой ( наименованием индикатора ,обозначением метода стерилизации,параметрами стерилизационной выдержки, логотипом | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые 121/20 (1000 шт). Термоиндикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения ) и маркировкой ( наименованием индикатора ,обозначением метода стерилизации,параметрами стерилизационной выдержки, логотипом | упак | 1 | 15200 | 15200
56 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические (одноразовые 1000 шт) , внутри упаковки, 5 класс 180градусов 60 минут . Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками:индикаторной меткой и элементом сравнения. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги. | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические (одноразовые 1000 шт) , внутри упаковки, 5 класс 180градусов 60 минут . Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками:индикаторной меткой и элементом сравнения. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги. | упак | 1 | 9010 | 9010
57 | Пакет для сбора отходов класса Б (330*300). Длина пакета не менее 300 мм, ширина не менее 330 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 2-3 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | Пакет для сбора отходов класса Б (330*300). Длина пакета не менее 300 мм, ширина не менее 330 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 2-3 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 8000 | 9 | 72000
58 | Пакет для сбора отходов класса Б (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки.Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. | Пакет для сбора отходов класса Б (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки.Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. | шт | 5500 | 19.9 | 109450
59 | Пакет для сбора отходов класса Б (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | Пакет для сбора отходов класса Б (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 6000 | 11 | 66000
60 | Пакет для сбора отходов класса А (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | Пакет для сбора отходов класса А (500*600). Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 15300 | 11 | 168300
61 | Пакет для сбора отходов класса А (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | Пакет для сбора отходов класса А (700*800). Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. ГОСТ 17811-78. Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. | шт | 8000 | 19.9 | 159200
62 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. Ацетатный буфер содержащий EDTA (рН 8.0) и Tris-ацетат (ТАЕ) в концентрации 50 мМ (рН 7.5 – 7.8). При разведении в 50 раз содержание компонентов в растворе: 1 мМ EDTA (рН 8.3), 40 мМ Tris, 20 мМ ацетата. | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии в упаковке 5 л. Ацетатный буфер содержащий EDTA (рН 8.0) и Tris-ацетат (ТАЕ) в концентрации 50 мМ (рН 7.5 – 7.8). При разведении в 50 раз содержание компонентов в растворе: 1 мМ EDTA (рН 8.3), 40 мМ Tris, 20 мМ ацетата. | флакон | 1 | 440276 | 440276
63 | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. ПЦР-планшеты для проведения ПЦР. | ПЦР планшеты с пленкой, 96-ти луночные, V-образное дно, высокопрофильные, прозрачные, в упаковке 25 штук планшет, плёнки -180 штук. ПЦР-планшеты для проведения ПЦР. | упаковка | 1 | 596482 | 596482
64 | Контрольные микросферы , 25 определеинй. Комплектация: 1.Калибровочные микросферы 1-5мл; 2. Калибровочные микросферы 2-5мл; 3. Контроль флуоресцентной метки- 5мл; 4. Контроль EDR -5мл; 5. Стрипы 8-луночные-28 шт. Упаковка рассчитана на 25 определений. | Контрольные микросферы , 25 определеинй. Комплектация: 1.Калибровочные микросферы 1-5мл; 2. Калибровочные микросферы 2-5мл; 3. Контроль флуоресцентной метки- 5мл; 4. Контроль EDR -5мл; 5. Стрипы 8-луночные-28 шт. Упаковка рассчитана на 25 определений. | набор | 4 | 300000 | 1200000
65 | Реагент стрептовидин для HLA-типирования на анализаторе Luminex 3D, фл 85 мкл. , является дополнительным необходимым реагентом, состоящим из конъюгата стрептавидина R-фикоэритрина, который действует как флуоресцентная репортерная молекула. | Реагент стрептовидин для HLA-типирования на анализаторе Luminex 3D, фл 85 мкл. , является дополнительным необходимым реагентом, состоящим из конъюгата стрептавидина R-фикоэритрина, который действует как флуоресцентная репортерная молекула. | флакон | 7 | 20000 | 140000
66 | HLA DQB*Циклерплатная система (60/1 типирований) упаковка 60 тестов.. Требование к комплектации: 1.1. комбинации высокоспецифичных праймеров: 6х14 DQB1* 02-DQB1*06, включая негативный контроль, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 1.2. буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: - буфер R 600мrл – 5 шт, - буфер Y 4мл – 2 шт, 1.3. стрипованные по 8 шт. пластиковые крышки для планшет – 120 шт, 1.4. концентрация ДНК по протоколу типирования – от 50 до 100 нг/мкл. | HLA DQB*Циклерплатная система (60/1 типирований) упаковка 60 тестов.. Требование к комплектации: 1.1. комбинации высокоспецифичных праймеров: 6х14 DQB1* 02-DQB1*06, включая негативный контроль, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 1.2. буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: - буфер R 600мrл – 5 шт, - буфер Y 4мл – 2 шт, 1.3. стрипованные по 8 шт. пластиковые крышки для планшет – 120 шт, 1.4. концентрация ДНК по протоколу типирования – от 50 до 100 нг/мкл. | упаковка | 1 | 578927 | 578927
67 | ПЦР планшеты, 96-ти луночные, V-образное дно, к аппарату проточной цитометрии, белого цвета для считывания результатов, 50 штук/ упаковка . Комплектация: 96-луночный формат. В упаковке 50 штук. | ПЦР планшеты, 96-ти луночные, V-образное дно, к аппарату проточной цитометрии, белого цвета для считывания результатов, 50 штук/ упаковка . Комплектация: 96-луночный формат. В упаковке 50 штук. | упаковка | 1 | 551000 | 551000
68 | Криопробирка 5,0 мл, стерильная. Пробирка из полипропилена, прозрачного, наличие юбки устойчивости, наличие градуировки и маркировочной панели для нанесения пометок криомаркером. Наличие закручивающейся крышки с уплотнительным кольцом, предотвращающую утечку образца. Предназначены для хранения и транспортировки образцов в азоте при температуре от -176°С до -196°С. | Криопробирка 5,0 мл, стерильная. Пробирка из полипропилена, прозрачного, наличие юбки устойчивости, наличие градуировки и маркировочной панели для нанесения пометок криомаркером. Наличие закручивающейся крышки с уплотнительным кольцом, предотвращающую утечку образца. Предназначены для хранения и транспортировки образцов в азоте при температуре от -176°С до -196°С. | шт | 75 | 162 | 12150
69 | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,45 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,45 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере. | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,45 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,45 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере. | шт | 1050 | 1540 | 1617000
70 | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | Шприцевая фильтрующая насадка из полиэфирсульфона (PES), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из полиэфирсульфона (PES) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | шт | 1150 | 1540 | 1771000
71 | Шприцевая фильтрующая насадка из политетрафторэтилена (PTFE), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Шприцевая фильтрующая насадка, предназначенная для фильтрационной стерилизации широкого спектра растворов для культуральных работ, а также растворов диметилсульфоксида (ДМСО), так как материал мембраны является устойчивым к его воздействию. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из политетрафторэтилена (PTFE) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | Шприцевая фильтрующая насадка из политетрафторэтилена (PTFE), размер пор 0,22 мкм, стерильная. Шприцевая фильтрующая насадка, предназначенная для фильтрационной стерилизации широкого спектра растворов для культуральных работ, а также растворов диметилсульфоксида (ДМСО), так как материал мембраны является устойчивым к его воздействию. Корпус фильтра изготовлен из полипропилена, снабжен фильтрующими мембранами из политетрафторэтилена (PTFE) с диаметром пор 0,22 мкм. Снабжены разъемом луер для использования со шприцами: входное отверстие: Luer-Lock внутренний конус, выходное сопло: Luer-наружный конус. Стерильные, в индивидуальной упаковке – блистере | шт | 50 | 2556.58 | 127829
72 | Пластины-электроды запаивающие одноразовые на адаптор для стерильного соединения трубок, 70 штук/кассета, 2 кассеты/упаковка. Предназначены для создания закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем Набор медных пластин-электродов в кассете по 70 штук, для аппарата для стерильного соединения магистралей TSCD-II. По 2 кассеты в одной упаковке. Размеры пластины (длина, ширина, толщина): 35х12,5х0,25 мм. | Пластины-электроды запаивающие одноразовые на адаптор для стерильного соединения трубок, 70 штук/кассета, 2 кассеты/упаковка. Предназначены для создания закрытости системы переработки компонентов, когда необходимо соединение различных функциональных систем Набор медных пластин-электродов в кассете по 70 штук, для аппарата для стерильного соединения магистралей TSCD-II. По 2 кассеты в одной упаковке. Размеры пластины (длина, ширина, толщина): 35х12,5х0,25 мм. | шт | 140 | 1970 | 275800
73 | Шприц инъекционный 50,0 мл, стерильный, однократ примен.Изготовленный из медицинского полипропилена, объемом 50,0 мл, наличие градуировки цилиндра, наличие упоров для пальцев, обеспечивающие устойчивость и удерживающие шприц от вращения вокруг своей оси. Форма наконечника цилиндра должна соответствовать типу соединения Луер. Поршень может быть снабжен уплотнительным кольцом из резиносодержащего материал. Наличие в комплекте одноразовой стерильной инъекционной иглы, соответствующего шприцу размера. | Шприц инъекционный 50,0 мл, стерильный, однократ примен.Изготовленный из медицинского полипропилена, объемом 50,0 мл, наличие градуировки цилиндра, наличие упоров для пальцев, обеспечивающие устойчивость и удерживающие шприц от вращения вокруг своей оси. Форма наконечника цилиндра должна соответствовать типу соединения Луер. Поршень может быть снабжен уплотнительным кольцом из резиносодержащего материал. Наличие в комплекте одноразовой стерильной инъекционной иглы, соответствующего шприцу размера. | шт | 50 | 50 | 2500
74 | Термоконтейнер мобильный . Обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры и удобное передвижение при транспортировке донорской крови; - необходимая температура холодильника от +20°С до +24°С; - наличие места для хладоэлементов; - сохранение температуры: до 100 часов.Технические характеристики: - габаритные размеры ДхШхВ: не более 59x37,5x43 см; - вес не более 6 кг; - общий объем: 45 л; - толщина стенок: не более 40 мм - колеса: от 2-4 шт; - количество: 1 шт.- материал: PP, HDPE, пенополиуретан; - наличие ручки и дополнительной ручки для переноски. | Термоконтейнер мобильный . Обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры и удобное передвижение при транспортировке донорской крови; - необходимая температура холодильника от +20°С до +24°С; - наличие места для хладоэлементов; - сохранение температуры: до 100 часов.Технические характеристики: - габаритные размеры ДхШхВ: не более 59x37,5x43 см; - вес не более 6 кг; - общий объем: 45 л; - толщина стенок: не более 40 мм - колеса: от 2-4 шт; - количество: 1 шт.- материал: PP, HDPE, пенополиуретан; - наличие ручки и дополнительной ручки для переноски. | штука | 1 | 57410.71 | 57410.71
75 | Термоконтейнер на 50-80 л. - внутренние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 620х400х320 мм; - внешние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 715х500х410 мм; - толщина стенки: не более 50 мм; - объем: не менее 60-80 л; - обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры при транспортировке донорской крови и эритроцитной массы; - необходимая температура термоконтейнера от +20°С до +24°С. - корпус контейнера: пенополистирол; - крышка термоконтейнера; - наружная поверхность термоконтейнера: синтетический чехол с ручками, сумка-чехол из влагозащитного полиэстра; - хладоэлементы в количестве не менее 6 шт. | Термоконтейнер на 50-80 л. - внутренние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 620х400х320 мм; - внешние размеры контейнера (ДхШхВ): не более 715х500х410 мм; - толщина стенки: не более 50 мм; - объем: не менее 60-80 л; - обеспечивает длительное поддержание стабильной температуры при транспортировке донорской крови и эритроцитной массы; - необходимая температура термоконтейнера от +20°С до +24°С. - корпус контейнера: пенополистирол; - крышка термоконтейнера; - наружная поверхность термоконтейнера: синтетический чехол с ручками, сумка-чехол из влагозащитного полиэстра; - хладоэлементы в количестве не менее 6 шт. | штука | 1 | 56696.43 | 56696.43
76 | Индикатор для облучения крови. применяется в медицинских учреждениях, где производится облучение компонентов крови. - используются с рентген-облучателем Raycell MK 2, источником излучения которых являются рентгеновские лучи. Размеры 62х20 мм, закругленные углы.- требуемые условия хранения и транспортировки: - в холодильнике при температуре от +6°С до -20°С; - избегать попаданий солнечных и ультрафиолетовых лучей. | Индикатор для облучения крови. применяется в медицинских учреждениях, где производится облучение компонентов крови. - используются с рентген-облучателем Raycell MK 2, источником излучения которых являются рентгеновские лучи. Размеры 62х20 мм, закругленные углы.- требуемые условия хранения и транспортировки: - в холодильнике при температуре от +6°С до -20°С; - избегать попаданий солнечных и ультрафиолетовых лучей. | уп | 5 | 258928.57 | 1294642.86